采购编号：  ZJY201309008

深圳市政府采购

货物类采购文件

项  目  名  称：     四维高档彩超超声诊断仪

采 购 人 名 称：     深圳市龙华新区人民医院

采购代理机构名称：  深圳市综合交通设计研究院

二〇一三年九月

目   录

致投标人

第一章  采购公告	1

第二章  投标须知	3

第一节  投标须知前附表	3

第二节  投标文件否决性条款汇总	6

第三节  投标须知	7

一、总  则	7

二、采购文件	8

三、投标文件的编制	9

四、投标文件的提交	13

五、开  标	14

六、评  标	15

七、公开招标失败的后续处理	19

八、合同授予	21

招标代理服务费取费说明	23

评标方法	24

第三章  合同文件格式	27

一、合同协议书	27

二、履约担保	30

第四章  投标文件格式	31

第五章  采购需求文件	63

第一节  货物需求及数量一览表	63

第二节  项目实质性要求和条件	70

# 致投标人

一、本采购文件是依据有关政府采购及招标投标的法律、法规、规章和规范性文件，根据本采购项目的特点和需要编制，并遵循了招标投标活动的公开、公平、公正和诚实信用的原则。本采购文件所包含的内容已清楚地反映了采购项目的各项要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标方法及标准等。

二、投标人获得采购文件后，应仔细阅读采购文件的全部内容（采购文件的补充、修改或澄清文件均为采购文件的组成部分）。在投标截止时间前，投标人应通过深圳市政府采购网（http://www.cgzx.sz.gov.cn）和深圳市综合交通设计研究院网站（http://www.ctdri.com）随时查看与项目有关的所有信息。当采购文件与其补充、修改或澄清文件内容相互矛盾时，以发出日期最接近开标日期的文件为准。本采购文件所涉及的时间均为北京时间。

三、投标人应在遵循采购文件的各项规定和要求的前提下，编制投标文件。编制投标文件时，应注意：

1、对采购文件的实质性响应的规定。投标人制作的投标文件必须符合采购文件规定的实质性要求和条件。如果投标文件未能对采购文件做出实质性响应，其投标将会被拒绝。

2、投标文件若出现采购文件第二章第二节《投标文件否决性条款汇总》中的任何一种情形，其投标将会被拒绝。

3、投标人对采购文件内容有疑问的，应在规定时间前以书面形式要求采购代理机构澄清。若采购代理机构不接受，投标人必须按采购文件的要求作出回应，不得在投标文件中加进额外的条件。否则，其投标将会被拒绝。

四、投标人在提交投标文件时，应注意：

1、投标人应严格按照采购文件的规定对投标文件进行密封、装订和标记。

2、投标人应当在采购文件规定的投标截止时间前将投标文件送达指定地点。

五、投标人应该注意的其他事项：

1、投标人应首先取得深圳市政府采购供应商资格，相关手续请查看深圳政府采购网（http://www.cgzx.sz.gov.cn）。

2、投标人只能委派其法定代表人或其授权委托人办理与投标有关的事宜。

3、投标人认为采购文件中存在不合理的条款对投标人构成差别待遇或者歧视待遇，或对其它条款有异议的，应在采购文件发布之日起3日内以书面形式（加盖投标人公章）向采购代理机构提出，逾期提出的，采购代理机构可不予受理。

4、投标人购买采购文件后决定放弃参加本项目投标的，请在获取采购文件后3日内以书面形式（加盖投标人公章）向采购代理机构提出。

5、投标人须对其投标资料的真实性负责。

# 第一章  采购公告

一、项目概况

1、采购编号：ZJY201308008

2、项目名称：四维高档彩超超声诊断仪

3、采购内容：四维高档彩超超声诊断仪一套

4、采购代理机构：深圳市综合交通设计研究院

5、评标方法：综合评分法

6、供货安装期：60日历天

二、投标人资格要求

1、投标人应具有独立法人资格，且须先行注册为深圳市政府采购中心的供应商（供应商注册网址：http://www.cgzx.sz.gov.cn）。

2、投标人应具有医疗器械企业经营许可证或医疗器械生产企业许可证，并有相应经营或生产范围。

3、所投产品应具有国内食品药品监督管理局颁发的中华人民共和国医疗器械注册证（注册证须含附件：医疗器械产品生产制造认可表或医疗器械产品注册登记表）。

4、未被财政部等有关部委、广东省和深圳市政府有关部门其中之一明令取消投标资格。

5、近三年内（即至少从2010年9月开始计算，供应商成立不足三年的可从成立之日起算）无行贿犯罪记录，由供应商营业执照住所地人民检察院出具《行贿犯罪档案查询告知函》。告知函自出具之日起2个月内有效，有效期到期日应在本项目的公告之日后。

6、本项目不接受联合体投标。本项目允许进口产品（深龙华发财[2013]330号）参与投标。

三、获取采购文件的时间、地点、方式及采购文件售价

1、获取采购文件时间：2013年9月 日至2013年9月  日（节假日除外），上午9：00～11：30，下午14：30～17：00（北京时间）。

2、获取采购文件地点：深圳市罗湖区东门北路1006号怡泰中心C座公路大厦30楼3004室。

3、采购文件售价：每套人民币500元。售后不退。

四、获取采购文件时应提交以下资料

1、深圳市政府采购供应商注册卡。

2、投标人营业执照副本、医疗器械企业经营许可证（或医疗器械生产企业许可证）和医疗器械注册证。

3、法定代表人证明书及法定代表人授权委托书（原件）。

以上资料1、2需提供加盖公章的复印件，原件随身携带备查；其他资料均应提供原件。

五、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2013年9月 日上午9：30～10：00。

2、递交投标文件地点：深圳市龙华新区清龙路港之龙大厦A栋办公大楼（龙华新区社会建设局）502室

3、投标截止及开标时间：2013年9月 日上午10：00。

4、开标地点：深圳市龙华新区清龙路港之龙大厦A栋办公大楼（龙华新区社会建设局）502室。

七、采购信息查询网址

深圳市政府采购网 http://www.cgzx.sz.gov.cn

深圳市综合交通设计研究院 http://www.ctdri.com

八、招标代理机构：深圳市综合交通设计研究院

联 系 人：代工

电　　话：0755-25193522

传　　真：0755-25193593

地    址：深圳市罗湖区东门北路1006号怡泰中心C座公路大厦3004室

E---mail：376989683@qq.com

# 第二章   投标须知

## 第一节  投标须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内容 | 规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | 项目名称 | 四维高档彩超超声诊断仪 |
| 2 | 2.2 | 采购人 | 深圳市龙华新区人民医院 |
| 3 | 2.3 | 采购代理机构 | 深圳市综合交通设计研究院 |
| 4 | 2.4 | 项目地点 | 深圳市龙华新区人民医院 |
| 5 | 2.5 | 采购内容 | 一套四维高档彩超超声诊断仪 |
| 6 | 3.1 | 资金来源 | 财政性资金100％ |
| 7 | 4.1.1 | 投标人资格要求 | 1、投标人应具有独立法人资格，且须先行注册为深圳市政府采购中心的供应商（供应商注册网址：http://www.cgzx.sz.gov.cn）。 2、投标人应具有医疗器械企业经营许可证或医疗器械生产企业许可证，并有相应经营或生产范围。 3、所投产品应具有国内食品药品监督管理局颁发的中华人民共和国医疗器械注册证（注册证须含附件：医疗器械产品生产制造认可表或医疗器械产品注册登记表）。 4、未被财政部等有关部委、广东省和深圳市政府有关部门其中之一明令取消投标资格。 5、近三年内（即至少从2010年9月开始计算，供应商成立不足三年的可从成立之日起算）无行贿犯罪记录，由供应商营业执照住所地人民检察院出具《行贿犯罪档案查询告知函》。告知函自出具之日起2个月内有效，有效期到期日应在本项目的公告之日后。 6、本项目允许进口产品（深龙华发财[2013]330号）参与投标。 |
| 8 | 4.1.2 | 联合体投标 | ■不接受（采购文件中有关联合体规定均不适用） □接受，对联合体的要求 |
| 9 | 6.1 | 踏勘现场 | ■不组织 □组织，踏勘时间： 2013年 9 月 日上午10：30时 集合地点： 联系人： 联系电话： |
| 10 | 7.1 | 投标预备会 （答疑会） | ■不召开 口召开，召开时间： 年 月 日 时 召开地点： |
| 11 | 9.1 | 投标人提出疑问截止时间 | 时间：2013年 9 月 日17：00前书面提交至采购代理机构（一般在投标截止时间前5日） |
| 12 | 7.3 9.2 | 澄清或修补、答疑的期限 | 时间： 2013年 9 月 日17：00前（一般在投标截止时间前3日） |
| 13 | 12.2 | 投标文件份数 | 商务和技术标书 一 正本， 四 副本 电子光盘一份 |
| 14 | 13.1 | 投标货币 | 人民币 |
| 15 | 14.1 | 合同方式 | □固定单价合同 ■固定总价合同 |
| 16 | 14.2 | 预算限额 | 人民币壹仟肆佰万元整（￥14,000,000.00） |
| 17 | 14.5 | 招标代理费 | 招标代理费由中标人支付，其费用以中标金额为计算基数，按国家计委计价格〔2002〕1980号文规定计取。 |
| 18 | 15.1 | 投标担保 | 金额：人民币壹拾肆万元整（￥140,000.00元）(不超过预算金额的1%，且不低于1万元人民币) 采用形式之一： 1、银行保函。原件装订在投标文件中一起递交； 2、投标保证金。投标人应至少在截标前两个工作日办理银行转账，采购代理机构确认到账后开具投标保证金收讫证明，投标人将该收讫证明（或银行进账单）复印件装订在投标文件中一起递交。 3、其他 |
| 19 | 16.1 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 20 | 17.1 | 备选方案 | ■不允许 □允许 |
| 21 | 19.1 | 投标截止时间和地点 | 时间：2013年 9 月 日 上午10：00 时 地点：深圳市龙华新区清龙路港之龙大厦A栋办公大楼（龙华新区社会建设局）502室 |
| 22 | 22.1 | 开标时间 和地点 | 时间：2013年 9 月 日 上午10：00时 地点：深圳市龙华新区清龙路港之龙大厦A栋办公大楼（龙华新区社会建设局）502室 |
| 23 | 32.2 | 推荐的中标候选人数量 | 1 名 |
| 24 | 34.1 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 25 | 35.1 | 定标办法 | ■采购人授权评审委员会直接确定一名中标人。 □评标定标分离：□自定法 □抽签法 □竞价法 |
| 26 | 40.1 | 履约担保 | □不提交 ■提交 担保金额：为中标价的 10 % 或 万元 提交时间：收到中标通知书后，并在签订合同前提交 |
| 27 | 41.1 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起10天内 |

## 第二节  投标文件否决性条款汇总

提示投标人和评标委员会：

1、否决性条款包括：投标文件的不予受理、无效标和废标。

2、投标文件中没有本须知所述情形之一的，不得作否决处理。

3、采购文件其他章节中有关否决性条款的阐述与本节内容不一致的，以本节内容为准。

一、开标会上，投标文件不予受理的情形（由采购代理机构负责判定）

1、在投标截止时间以后送达的，或者未送达指定地点的；

2、投标文件未按采购文件的规定密封、标记和加盖投标人公章的；

3、投标人不具备采购文件所列的资格要求，或未提交相应的资格证明材料；

4、投标报价超过预算限额的；

5、投标文件承诺的供货期或工期等时间不满足采购文件要求的。

二、初步评审中有关无效标的情形（由评审委员会负责判定）

1、投标文件份数不满足采购文件要求或未标识正副本的；

2、投标文件的有关内容未按采购文件规定加盖投标人公章的、或未经法定代表人或其授权委托人签字的、或由其授权委托人签字但未随投标文件一起提供“法定代表人授权委托书”和“法定代表人资格证明书”原件的；

3、未按采购文件规定提交投标担保的；

4、组成联合体投标的，投标文件中未按规定附有联合体各方共同投标协议的；

5、参加联合体的各成员再以自己的名义单独投标的，或同时参加两个（含两个）以上的联合体投标的；

6、投标人提交了调价函的，或投标报价中提供两个（含两个）以上的报价且未声明哪个有效的（采购文件规定提交备选投标方案的除外）。

三、详细评审中有关废标的情形（由评审委员会负责判定）

1、投标人以他人的名义投标或出现串通投标、弄虚作假情形的；

2、投标文件不满足采购文件规定的任何一项实质性要求的；

3、投标文件对采购文件规定的实质性技术性能有任何重大偏离的；

4、评审委员会根据采购文件的规定对投标文件的投标价格进行调整，投标人不接受调整方式，或不接受调整后的价格的。

## 第三节  投标须知

### 一、总  则

根据《中华人民共和国政府采购法》、《深圳经济特区政府采购条例》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本项目已具备采购条件，现进行采购。

1.词语定义

1.1 “投标人”或“供应商”：指参加投标竞争的依法成立的单位，并愿意按照采购文件要求向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2 “采购人”或“采购单位”或“招标人”：指利用财政性资金依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.3 “采购代理机构”：指取得财政部门认定资格的，依法接受采购人或政府采购中心委托，从事货物、工程和服务采购代理业务的社会中介机构。

1.4 “评标委员会”：指依据《深圳经济特区政府采购条例》有关规定组建的专门负责本次招标评标工作的临时性机构。

1.5 “日期”：指公历日，其中1个月按30天计算，1年按365天计算。

1.6 “货物”：指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

1.7 “工程”：指建设工程。包括建筑和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

1.8 “服务”：指除货物和工程以外的政府采购对象。

2．项目概况

2.1采购项目名称：详见“投标须知前附表”（以下简称“前附表”）。

2.2采购人：详见“前附表”。

2.3采购代理机构：详见“前附表”。

2.4采购项目地点：详见“前附表”。

2.5采购内容：详见“前附表”。

3．资金来源和落实情况

3.1采购项目资金来源：详见“前附表”。

3.2本采购项目已取得项目审批部门的批准，资金已落实。

4．投标人资格要求

4.1投标人应当具备承担本招标项目的能力，并符合国家有关规定和采购文件规定的资格条件，且通过合法途径取得采购文件。

4.1.1投标人资格要求：详见“前附表”。

4.1.2是否接受联合体投标：详见“前附表”。

4.2接受联合体投标的，由两个或两个以上法人组成一个联合体以一个投标人的身份共同投标时，还应符合以下要求：

4.2.1联合体各方应具备承担本招标项目的相应资格条件。

4.2.2联合体各方应签订联合投标协议，明确联合体的牵头人，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该联合投标协议随投标文件一并提交给采购代理机构。联合体牵头人应被授权作为联合体所有成员的代表承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行。

4.2.3 参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。出现上述情况者，其投标和与其有关的联合体的投标均做无效标处理。

4.2.4 除非另有规定或说明，本章中“投标人”一词亦指联合体各成员。

5．投标费用

5.1投标人应自行承担所有准备及参加投标的相关费用。不论投标结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。

6．踏勘现场

6.1“前附表”规定组织踏勘现场的，采购机构将按照“前附表”规定的时间、地点组织投标人踏勘现场。未参与现场踏勘不作为否定投标人资格的理由。

6.2投标人踏勘现场所发生的费用自理。

6.3投标人自行负责在踏勘现场时发生的人员伤亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其他的损失和损害；投标人因上述情形受到损失和损害所发生的费用自理。

6.4采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，供投标人在编制投标文件时参考。采购人或采购代理机构不对投标人据此作出的判断和决策负责。

6.5与现场踏勘有关的任何资料，以采购代理机构统一在网上发布或书面通知的内容为准。

7．投标预备会

7.1“前附表”规定召开投标预备会的，采购代理机构将按“前附表”规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。投标人自行决定是否委派代表出席，未出席投标预备会不作为否决投标人资格的条件。

7.2 投标人在现场考察及查阅投标文件后，可将有关疑问在投标预备会召开前1日以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，需加盖投标人公章，下同）向采购代理机构提出，以便采购代理机构在会议上澄清。

7.3 投标预备会后，采购代理机构在“前附表”规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，按照本须知第9.2款的规定，告知所有投标人。该澄清内容为采购文件的组成部分。

### 二、采购文件

8．采购文件

8.1本采购文件除以下内容外，采购代理机构在招标期间发出的采购文件澄清、修改或补充文件，均是采购文件的组成部分，对投标人起约束作用。

采购文件共五章组成，内容如下：

第一章  采购公告

第二章  投标须知

第三章  合同文件格式

第四章  投标文件格式

第五章  采购需求文件

8.2 投标人应在采购公告规定的时间、地点、方式购买采购文件，并提供相应的证明文件。

8.3 投标人获取采购文件后，应仔细检查采购文件的内容是否完整。如有残缺，应在获取采购文件后3日内向采购代理机构提出，以便补齐。否则，由此导致的不利后果由投标人自行承担。

8.4 投标人应认真阅读采购文件的内容，并按照采购文件的要求编制投标文件。投标文件应当对采购文件实质性做出响应。

9．采购文件的澄清、修改或补充

9.1 投标人若对采购文件有疑问，应在“前附表”规定的时间前以书面形式要求采购代理机构对采购文件予以澄清，逾期不予受理。

9.2采购代理机构将按“前附表”规定的时间前，在深圳市政府采购网（http://www.cgzx.sz.gov.cn）和深圳市综合交通设计研究院网站（http://www.ctdri.com）公开发布采购文件的澄清、修改或补充文件，请投标人随时查看本项目的相关信息。否则，由此引起的投标损失由投标人自行承担。

9.3 采购文件的澄清、修改或补充文件，都是采购文件的组成部分。当采购文件与其澄清、修改或补充文件内容不一致时，以发出日期最接近开标日期的文件为准。

9.4 为使投标人有充分时间对采购文件的澄清、修改或补充文件进行研究，采购代理机构可酌情延长投标截止时间。

### 三、投标文件的编制

10．投标文件的语言及计量单位

10.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构之间就有关投标的所有往来通知、函件必须用中文书写。

10.1.1投标人随投标文件提供的支持文件、印刷文献等若有另一种语言，必须附中文译文。为便于理解投标文件，以中文译文为准。如投标文件未附中文译文，该资料有可能不被评审委员会认可，由此导致的不利后果由投标人自负。

10.1.2投标文件中的专业术语，须附中文注释。否则，按照本须知第10.1.1项规定执行。

10.2除采购文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

11．投标文件的构成

11.1投标文件由开标一览表、商务和技术标书、电子光盘组成。

11.2开标一览表包含以下内容：

（1）开标一览表

（2）法定代表人资格证明书

（3）法定代表人授权委托书（如投标文件均由投标人法定代表人签字的，则无须提交法定代表人授权委托书）

11.3商务和技术标书内容：

（1）投标函

（2）法定代表人资格证明书

（3）法定代表人授权委托书（如投标文件均由投标人法定代表人签字的，则无须提交法定代表人授权委托书）

（4）投标担保（投标保函原件）

（5）投标资格证明文件

①投标人基本情况表

②经年检的营业执照副本复印件

③投标人的深圳市政府采购供应商注册卡复印件

④生产制造商出具的授权函复印件（如为代理商（经销商）投标，必须提供生产厂家针对本项目投标出具的唯一授权书；如投标人为生产制造商则无需提供）

⑤生产制造商基本情况

⑥联合体共同投标协议书原件（如有）

⑦投标人资格证书复印件

⑧《行贿犯罪档案查询告知函》复印件

⑨其他资格证明文件（如有）

（6）相关项目的业绩表

（7）技术性能响应表

（8）技术方案

（9）售后服务方案和培训计划

（10）拟投入的主要技术人员情况表

（11）主要人员资历表

（12）投标报价一览表

（13）投标分项报价表

（14）货物说明一览表

（15）其他资料（如有）

11.4投标文件的电子文档。电子光盘采用MS OFFICE97/2007编制，内容包括开标一览表、商务和技术标书文件所含全部内容。光盘文件采用只读形式，不得加密。

12．投标文件的格式和签署

12.1投标文件应包括本须知第11条规定的内容。投标文件应统一采用A4纸（超过A4幅面应折叠成A4幅面）并按采购文件第四章“投标文件格式”的顺序编排、采用非活页形式装订成册。本采购文件提供的投标文件格式可以按同样格式扩展。

12.2投标文件各组成部分的份数见“前附表”。

12.3投标文件正本和副本均须用不褪色的墨水书写或打印，字迹应清晰易于辨认。投标文件封面右上角应清楚注明“正本”或“副本”标记。若正本和副本内容不一致时，以正本为准。

12.4投标文件须按投标文件格式要求加盖单位公章和投标人代表签字。

12.4.1“投标文件格式”中要求“投标人名称（公章）”之处，应加盖单位公章。否则，其投标将会被拒绝。

12.4.2“投标文件格式”中要求“投标人代表（签字）”之处，应由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字。委托代理人签署的应随投标文件一起提供“法定代表人授权委托书”。否则，其投标将会被拒绝。

12.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖投标人公章或由投标人代表签字。

12.6如为联合体投标，联合体协议书应由所有联合体成员签字盖章，在投标文件中凡需填写投标人名称的地方，均应填写“×××(牵头人)和×××联合体”字样(牵头人在前)；除联合体协议书外，投标文件中其他需签字的地方只要牵头人按照采购文件的相应规定办理即可。

12.7投标文件因字迹潦草或表达不清导致的不利后果由该投标人自负。

13．投标货币

13.1本项目投标报价采用的币种，见“前附表”。

14．投标报价

14.1 本工程采用的合同方式见“前附表”。

14.2 本项目预算限额见“前附表”，投标人的投标总报价不得超过预算限额，否则其投标文件将不予受理。

14.3 投标报价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和，应包括完成采购项目所发生的一切费用（含相关的税、费、保险等）。

14.4投标人应按采购需求填报单价和合价。每一个项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

14.4.1投标报价中未填单价或合价的部分，将被视为该费用已包括在其他有价款的单价或合价内，采购人将不另行支付。

14.4.2投标人若是提供了可变动价格或调价函的，其投标将会被拒绝。

14.4.3投标人若是提供了两个以上（含两个）报价，且未明确哪个是有效报价，其投标将会被拒绝（除允许提供备选方案的）。

14.5除非采购代理机构通过修改采购文件予以更正，否则，投标人应按采购需求文件规定的项目和数量进行报价。

14.6投标人应按“前附表”中的规定，在其投标报价中考虑招标代理服务费（该费用不单独列项计量，并视为已包含在投标报价中），中标人在领取中标通知书前向采购代理机构支付该费用，招标代理服务费取费说明详见本须知附件。

15．投标担保

15.1 投标人应在递交投标文件的同时提交一笔不少于“前附表”规定数额的投标担保，作为其投标文件的一部分。投标担保是为了避免采购人因投标人的行为而蒙受损失，采购人可根据本须知第15.10款规定没收投标担保。

15.2投标人应按要求提供投标担保，并可采用下列任一种形式：

15.2.1 投标保函。中国境内的国有商业银行或股份制银行出具的投标保函。投标保函的格式见第四章--投标文件格式。如果投标人不采用参考格式的投标保函，拟采用的投标保函应符合参考格式中实质性内容的要求，并经采购代理机构确认同意。投标保函应在投标有效期满后30天内继续有效。

15.2.2投标保证金。投标人应至少在截标前两个工作日，通过投标人单位基本账户转账方式交纳投标保证金（收款单位：深圳市综合交通设计研究院，开户行：北京银行深圳分行北京大厦支行，帐号：00392582000120109001002，财务联系电话：25193085黄先生），投标保证金不得采用现金汇款、个人银行结算账户转出或第三方代交等方式交纳。

请投标人在转账成功后与采购代理机构电话确认，并凭银行进账单原件到采购代理机构开具投标保证金收讫证明。

15.3采用银行保函的，投标人应将投标保函原件装订在投标文件中；采用投标保证金的，投标人应将采购代理机构出具的投标保证金收讫证明复印件或银行转账单复印件（均加盖投标人公章）装订在投标文件中，作为投标文件的组成部分。

15.3.1 联合体投标的，其投标担保由联合体牵头人提交。

15.3.2 投标担保的提供人必须与提交投标文件的投标人一致。

15.4投标人未能按采购文件要求提交投标担保的，其投标文件将按有关条款作无效标处理。

15.5 未中标的投标人的投标担保最迟按照本须知规定的投标有效期或经投标人同意延长的投标有效期期满后7天内予以退还(不计利息)。

15.6 投标担保的退还。出现下列情形之一时，采购代理机构将在7个工作日内予以退还(不计利息)：

15.6.1 采购人与中标人签署了合同协议书；

15.6.2采购过程中因正当理由被采购人或政府采购中心或政府采购主管部门宣布终止；

15.6.3 需重新组织招标；

15.6.4 投标有效期满而投标人不同意作出延长的。

15.7 中标人的投标担保退还时间：在中标人足额向采购代理机构缴纳招标代理服务费，并与采购人签订采购合同后7个工作日内无息退还。

15.8 投标人因自身原因逾期未办理退还投标担保手续的，采购人和采购代理机构不承担任何损失。

15.9 投标担保的退还形式：投标人代表持法定代表人证明书和法定代表人授权委托书至采购代理机构领取投标保函原件，或采购代理机构将投标保证金转入投标人基本账户。

15.10 投标担保的没收。投标人有下列任一种情况发生时，投标担保将被没收。给采购人造成的损失超过投标担保金额的，投标人还应当对超过部分给予赔偿。

15.10.1 投标人有不真实投标或有违法违规行为的；

15.10.2 投标人在投标有效期内撤回其投标或放弃其投标的；

15.10.3 中标人未能在采购文件规定时间内提交履约担保或拒绝与采购人签订合同。

16．投标有效期

16.1 投标有效期见“前附表”。在此期间，所有投标均保持有效。

16.2 特殊的情况下，在原定投标有效期期满之前，采购代理机构可以根据需要向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须满之前，采购代理机构可以根据需要向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝采购代理机构这种要求，而不被没收投标担保。同意延长投标有效期的投标人不能要求也不允许修改其投标文件，在延长的投标有效期内关于投标担保的退还与没收规定仍然适用。

17．备选投标方案

17.1 除“前附表”中有规定允许提交外，投标人不得提交备选投标方案。

17.2如果允许投标人提交替代方案，则准备提交替代方案的投标人除应提交一份满足招标文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）要求的投标文件外，还应提交需评审其替代方案所需的全部资料，包括项目方案书、技术规范、替代方案报价书、所建议的项目方案及有关的其它详细资料。

### 四、投标文件的提交

18．投标文件的密封和标记

18.1投标文件中的开标一览表、商务和技术标书（正本、副本）、电子光盘应分别密封包装在三个密封袋中，且密封袋上分别注明：“开标一览表”、“商务和技术标书”、“电子标书”，并相应注明项目名称、投标人名称。将密封包装好的开标一览表、商务和技术标书、电子光盘统一密封包装在一个外密封袋中，并在外密封袋上注明：

采购编号：

项目名称：

投标人名称（盖公章）：

年      月      日      时      分（开标时间）前不得开封。

18.2所有投标文件密封袋的封口处均应加盖投标人公章。

18.3对于因标书标识不清、密封不严等导致的不利后果由投标人自负。

19．投标文件提交的截止时间和地点

19.1投标人应按“前附表”的规定，在投标截止时间前将投标文件密封送达指定地点。采购代理机构拒绝接收在投标截止时间后递交的投标文件。

20．截标时投标文件的数量要求

20.1截标时递交标书的投标人数量未达到法定数量的，采购代理机构将按法律法规的规定暂停开标和评标程序。如导致招标失败，采购人和采购代理机构不负担因此给投标人造成的损失。

21．投标文件的补充修改或撤回

21.1 在规定的投标截止时间前，投标人可以补充和修改、或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购代理机构。

21.2 投标人补充和修改、或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本须知第12.4款要求盖章和签署。

21.3 补充和修改的内容为投标文件的组成部分。补充和修改的投标文件应按照本须知规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“投标修改”字样。

21.4 投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。从投标截止期后至采购文件规定的有效期前，投标人不得撤回其投标，否则其投标担保将被没收。

21.5 评标结束后，不论中标与否，投标人均不得收回其投标文件。

### 五、开  标

22．开标

22.1 采购人按“前附表”规定的时间、地点组织公开开标，并邀请所有投标人代表参加。不参加开标会的投标人，视为其认可开标程序和结果。

22.2 参加开标会议的投标人只能委派一名代表参加，且必须是本单位法定代表人或授权委托人，参加会议人员须提供相应的授权委托书。

22.3 开标会由采购代理机构主持，开标程序如下：

22.3.1 采购代理机构核对投标人代表身份证明，若不能提供相应的身份证明或不相符，则不允许参加开标会议；

22.3.2 采购代理机构宣读本项目预算限额，以及其他注意事项；

22.3.3 采购代理机构检查投标文件的密封及标识情况，确认无误后当众拆封“开标一览表”；

22.3.4 宣读 “开标一览表”的内容。

22.4 采购代理机构将把开标过程记录在“开标情况记录表”，并由投标人签字确认。投标人拒绝签字的，视为同意开标程序和结果。

22.5 若“开标一览表”中的报价及工期等实质性内容与投标文件商务和技术标书中内容不一致时，以“开标一览表”内容为准。

22.6 开标会结束，采购代理机构将《开标情况记录表》、投标文件以及其他评标资料一并送交评标委员会。

23．投标文件的受理

23.1当投标文件有下列情形之一的，采购代理机构将不予受理：

23.1.1在投标截止时间以后送达的，或者未送达指定地点的；

23.1.2投标文件未按采购文件的规定密封、标识和加盖投标人公章的；

23.1.3投标人资格条件不符合国家有关规定和采购文件要求的；

23.1.4投标报价超过预算限额的；

23.1.5投标文件承诺的供货期或工期等时间不满足采购文件要求的。

### 六、评  标

24．评审委员会和评标

24.1 评标委员会的组建：采购代理机构依法组建评标委员会，负责本项目的评标活动。（采购单位代表参加评标的，须持本单位签发的《评标授权书》参加评标，《评标授权书》模板可以从深圳政府采购网www.szzfcg.cn首页“通用表格”处下载。）

24.2 评标委员会应当认真研究并熟悉采购文件。

24.3评标委员会的职责：评标委员会应根据采购文件规定的评标方法和评分因素，对投标文件进行系统地评审，并向采购人推荐中标候选人，或根据采购人的授权直接确定中标人。

24.4评标活动应遵循公正、公平、科学、择优的原则。

25．投标文件的初步评审

25.1由评审委员会进行投标文件的初步评审。

25.2投标文件有下列情形之一的，初步评审不通过，应作无效标处理：

25.2.1投标文件份数不满足采购文件要求或未标识正副本的；

25.2.2投标文件的有关内容未按采购文件规定加盖投标人公章的、或未经法定代表人或其授权委托人签字的、或由其授权委托人签字但未随投标文件一起提供“法定代表人授权委托书”和“法定代表人资格证明书”原件的；

25.2.3未按采购文件规定提交投标担保的；

25.2.4组成联合体投标的，投标文件中未按规定附有联合体各方共同投标协议的；

25.2.5参加联合体的各成员再以自己的名义单独投标的，或同时参加两个以上（含两个）的联合体投标的；

25.2.6投标人提交了调价函的，或投标报价中提供两个以上（含两个）的报价且未声明哪个有效的（采购文件规定提交备选投标方案的除外）。

26.投标文件的详细评审

26.1评审委员会应当根据采购文件，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏离。投标偏离分为重大偏离和细微偏离。

26.2评审委员会应对所有投标文件进行分析和比较。

26.3评审委员会应根据采购文件规定，对投标文件中的每项评审内容进行评审。

27.投标文件的重大偏离

27.1投标文件存在重大偏离的，应作废标处理。下列情况属于重大偏离：

27.1.1投标人以他人的名义投标或出现下列串通投标、弄虚作假投标嫌疑的：

27.1.1.1不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；

27.1.1.2不同投标人的投标文件错漏之处一致的；

27.1.1.3不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；

27.1.1.4不同投标人的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的；

27.1.1.5不同投标人的投标文件载明的项目负责人与主要技术人员出现同一人的；

27.1.1.6不同投标人的投标文件相互混装的；

27.1.1.7由同一单位工作人员为两家以上（含两家）投标人进行同一项投标活动的；

27.1.1.8不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标项目本身要求采用专有技术的除外；

27.1.1.9评审委员会认定的其他串通投标情形；

27.1.2投标文件不满足采购文件规定的任何一项实质性要求的；

27.1.3投标文件对采购文件规定的实质性技术性能有任何重大偏离的；

27.1.4评审委员会根据采购文件的规定对投标文件的投标价格进行调整，投标人不接受调整方式的，或不接受调整后的价格的。

28.投标文件的细微偏离

28.1细微偏离是指投标文件在实质上响应采购文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些漏项或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏离不影响投标文件的有效性。

29.投标报价的调整方法

29.1 投标报价有算术错误的，评审委员会按以下原则对投标报价进行修正（次序排先者优先），修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理，并没收其投标担保。

（1）若“开标一览表”中总价与投标文件商务和技术标书中总价不一致时，以“开标一览表”投标总价为准；

（2）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（4）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正。

29.2 修正后的最终投标报价若超过预算限额，投标人的投标文件作废标处理。

30.无效标和废标的处理

30.1 除本须知“投标文件否决性条款汇总”中规定的情形外，评标委员会对投标文件应坚持谨慎确定无效标和废标的原则。

30.2 如果评标委员会通过表决做出无效标或废标的决定，应在《评标报告》中详细记录做出无效标或废标的理由、依据。《评标报告》由评标委员会全体成员签字。若评标委员会成员对表决结论持有异议，可以书面方式阐述其不同意见和理由；如果该成员拒绝在《评标报告》上签字，又不陈述其不同意见和理由的，视为同意表决结论。

30.3 评标委员会在否决所有投标文件前，应向采购人或采购代理机构核实有关情况，听取其意见。

31.投标文件的澄清

31.1 评审委员会可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清、说明。澄清、说明应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

31.2 投标人委派的答辩人应符合以下条件：

31.2.1 拟进行投标答辩的，答辩人必须是投标人的法定代表人或者其授权委托人。

31.2.2 答辩人须经工作人员核验其身份。答辩人务必携带有效的身份证明材料，非本须知第31.2.1项规定的人员不得进行答辩。

31.3 评审委员会要求投标人进行答辩，但投标人在规定时间内未派出有效答辩人的，评审委员会将根据采购文件规定作出不利于该投标人的判定，投标人不得因此提出任何异议。

32．中标候选人的推荐标准和确定原则

32.1 评标委员会完成评标后，应向采购人和采购代理机构提出书面评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字。评标委员会实行少数服从多数的原则，评标结果经评标委员会全体成员过半数通过有效。

32.2 评标委员会按照“前附表”规定的数量推荐中标候选人。

32.3 中标人的投标应符合下列条件之一：

32.3.1 能够最大限度的满足采购文件中要求的各项综合评价标准；

32.3.2 能够满足采购文件的实质性要求。

32.4 采购人应当根据评标报告推荐的中标候选人确定中标人，也可以授权评标委员会直接确定中标人。

33．招标过程的保密性

33.1 采购人和有关工作人员不得向他人透露已获取采购文件的潜在投标人的名称、数量等需要保密的内容。

33.2 评审委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他任何情况。

33.3 中标人确定后，采购人或采购代理机构无需向未中标人就评标过程及其未能中标作出任何解释。评审委员会成员或其他有关人员不得向未中标人透露评标过程的情况和材料。

34.评标方法

34.1 根据国家及深圳相关法律法规规定，评标方法有最低价法、综合评分法及法律、法规允许的其它评标办法。本项目的评标办法见“前附表”。

34.1.1 最低价法

最低价法是指以价格因素确定中标候选人的评标方法，即在满足采购文件实质性要求前提下，以报价最低的投标人作为中标候选人或中标人的评标方法。

34.1.2 综合评分法

综合评分法是指在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行量化打分，每个投标人的总得分应以去掉一个最高分和一个最低分后的汇总分确定，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或中标人的评标方法。

34.2 评审委员会应当根据“前附表”规定的评标方法，对投标文件进行评审和比较。采购文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。具体评标细则见本须知附件。

35.定标方法

35.1根据《深圳经济特区政府采购条例实施细则》的规定，采购人可选用下列一种定标方法，本项目采用的定标方法见“前附表”规定。

35.1.1 采购人授权评审委员会直接确定一名中标人。

35.1.2评标和定标分离方法。即由评审委员会推荐中标候选人（评审委员会应当在评审报告中，按照“N+2”的数量推荐中标候选人，其中N为需要的中标人数量。当有效投标人少于“N+2”时，全部推荐），由采购人确定中标人。采购人按照以下方法确定中标人：

（1）自定法。采购人在三个工作日内从中标候选人中自行选择确定中标人，由其行政首长在《采购结果确认书》上签字、加盖公章并说明选择理由。

（2）抽签法。中标候选人产生后，由采购代理机构组织以大号中标原则随机抽取中标人。

（3）竞价法。采购代理机构组织中标候选人进行二次竞价，最终报价最低的为中标人。

中标候选人竞价的价格不得高于其投标报价。如有两家及以上中标候选人竞价报价相同且为最低报价时，在报价最低的投标人中进行附加报价，如附加报价仍出现两家以上报价最低时，将从附加报价最低的投标人中以大号中标原则进行抽签定标。

### 七、公开招标失败的后续处理

36．公开招标失败的处理

36.1 本项目截标后，实际递交投标文件的投标人数量不足法定要求，或评标委员会依据采购文件的规定作出无效标或废标决定后，有效投标人数量不足法定要求等原因造成公开招标失败，采购人可委托采购代理机构重新组织采购。

36.2 重新组织采购有以下两种组织形式：

36.2.1 采购代理机构重新组织公开招标；公开招标失败的采购项目重新组织公开招标，采购代理机构将按公开招标流程重新发布招标公告和采购文件，并组成评标委员会评标等采购活动。

36.2.2采购人向政府采购监督管理部门提出非公开采购方式申请，经政府采购监督管理部门批准后可转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购。

公开招标失败的采购项目经政府采购监督管理部门批准转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购的，可不另行制作谈判文件，采购代理机构可就原采购文件中资格、技术及评标方法等变动情况向拟谈判对象发出谈判邀请，变动部分以谈判邀请文件为准，并与原采购文件具同等效力。转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购的，投标人的原投标文件转为谈判应答文件。

37．公开招标失败项目转为竞争性谈判方式采购

37.1 谈判小组

37.1.1 公开招标失败项目转为竞争性谈判方式采购后，谈判小组成员可继续采用原评审委员会成员也可重新抽取产生。

37.1.2 谈判前，谈判小组将对各投标人的谈判应答文件进行审查，当谈判应答文件出现采购文件中“否决性条款”（若谈判邀请文件中调整了“否决性条款”，则以谈判邀请文件中的“否决性条款”为准）情况之一的将视为无效标或废标，不得进入谈判。

37.2 谈判程序

37.2.1 参加谈判的投标人应填写谈判登记表，并交验证明文件（法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、被授权的谈判代表身份证原件）。

37.2.2 谈判小组主持人宣布谈判规则和谈判纪律。

37.2.3 在谈判中，谈判小组与投标人将就以下内容进行谈判：

（1）项目方案；

（2）报价；

（3）其它相关事项。

37.2.4 谈判小组可以用书面形式要求各投标人对其谈判应答文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，重要问题投标人应以书面形式进行澄清、说明。

37.2.5 允许投标人在谈判结束之前根据谈判小组提出的内容进行澄清、修改或完善，或对项目方案进行相应的调整。

37.2.6 投标人对谈判应答文件的修改，都应形成书面文字材料，并经投标人谈判授权人签字认可。

37.2.7 谈判小组依次与各投标人进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其它投标人的技术资料、价格；参加谈判的投标人有两次更改机会；投标人应在规定的时间内提出最后更改及书面承诺。

37.2.8 谈判结束后，谈判小组根据投标人提供的谈判应答文件、谈判过程中产生的相关资料，对投标人谈判应答文件进行评估与比较，提出书面评审意见。

37.2.9 谈判小组将对谈判过程进行记录，以存档备查。

37.3 评标方法和定标原则

37.3.1 根据《深圳市政府采购评审委员会和评标方法暂行规定》（深财购[2005]5号），竞争性谈判采购项目的评标方法要比照最低价法规定执行。若原采购文件采用最低价法以外的评标方法，转为竞争性谈判后，评标方法均应采用最低价法。如确因实际情况需要采用其他评标方法的，应报政府采购监督管理部门批准。

37.3.2 对公开招标失败转为竞争性谈判方式采购的项目，谈判小组对谈判应答文件进行评审和比较，综合投标人最终的方案、服务和报价等谈判结果并按本须知第34.1.1项规定的“最低价法”进行评审。

37.3.3 若要采用其他评标方法的，经政府采购监督管理部门批准，并在谈判邀请文件中应注明批准的评标方法。谈判小组按批准的评标方法进行评审。

37.3.4 谈判小组向采购人和采购代理机构提交书面评标报告，并受采购人委托直接确定中标人。

38．公开招标失败项目转为单一来源谈判方式采购

38.1 谈判小组

38.1.1 公开招标失败项目转为单一来源谈判方式采购后，谈判小组成员可继续采用原评审委员会成员也可重新抽取产生。

38.1.2 谈判前，谈判小组将对单一来源投标人的谈判应答文件进行审查，当谈判应答文件出现采购文件中“否决性条款”（若谈判邀请文件中调整了“否决性条款”，则以谈判邀请文件中的“否决性条款”为准）情况之一的将视为无效标或废标，不得进入谈判。

38.2 谈判程序

38.2.1 参加谈判的投标人应填写谈判登记表，并交验证明文件（法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、被授权的谈判代表身份证原件）。

38.2.2 谈判小组主持人宣布谈判规则和谈判纪律。

38.2.3 在谈判中，谈判小组与投标人将就以下内容进行谈判：

（1）项目方案；

（2）报价；

（3）其它相关事项。

38.2.4 谈判小组可以用书面形式要求投标人对其谈判应答文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，投标人应做出书面澄清或者说明。

38.2.5 允许投标人在谈判结束之前根据谈判小组提出的内容进行澄清、修改或完善，或对项目方案进行相应的调整。

38.2.6 投标人对谈判应答文件的修改，都应形成书面文字材料，并经投标人谈判授权人签字认可。

38.2.7 谈判小组与单一来源投标人进行谈判。投标人有两次更改机会；投标人应在规定的时间内提出最后更改及书面承诺。

38.2.8 谈判结束后，谈判小组根据投标人提供的谈判应答文件、谈判过程中产生的相关资料，对投标人谈判应答文件进行评估，提出书面评审意见。

38.2.9 谈判小组将对谈判过程进行记录，以存档备查。

38.3评标方法和定标原则

38.3.1单一来源谈判应采用最低价法。原采购文件若采用最低价法以外的评标方法，转为单一来源谈判后，评标方法均改为最低价法。谈判小组对谈判应答文件进行评审和比较，对投标人最终的方案、服务和投资等谈判结果按本须知第34.1.1项的最低价法进行评审。

38.3.2谈判小组向采购人和采购代理机构提交书面评标报告，并受采购人委托直接确定中标人。

### 八、合同授予

39.中标结果及中标通知书

39.1 评标结束且中标结果经采购人确认后，采购代理机构将在“深圳政府采购网”（http://www.cgzx.sz.gov.cn）及“深圳市综合交通设计研究院网”（http://www.ctdri.com）发布中标结果公告。投标人如对评标结果有异议，请于公示期内，以书面形式向采购代理机构反映。若在公示期内未提出异议，则视为认同该评标结果。

39.2 质疑投诉人应保证质疑投诉内容的真实性和可靠性，并承担相应的法律责任。质疑实行实名制和“谁质疑，谁举证”的原则。

39.3 鉴于中标结果已在“深圳政府采购网”及“深圳市综合交通设计研究院网”公示，故中标结果不再逐一告知落标人。

39.4中标公示结束且公示期内无质疑投诉,中标人向采购代理机构缴清招标代理服务费后，可凭单位证明及本人身份证到采购代理机构领取《中标通知书》。

39.5 中标通知书是合同的重要组成部分。

40．履约担保

40.1 本项目履约担保的相关要求：详见“前附表”。

40.2 在签订合同前，中标人应按规定向采购人提交履约担保，履约担保可采用履约银行保函或履约保证金形式，采用履约银行保函形式的可参照采购文件提供的格式或采购人认可的其他格式。

40.3 如果中标人未按本须知第40.1款、第40.2款的要求提交履约担保的，采购人可废除其中标资格，并没收其投标担保，同时由中标人承担相应的法律责任。

41．合同签订

41.1 采购人和中标人应在“前附表”规定的时间内，依据采购文件与中标人的投标文件订立书面合同。

41.2中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，并没收其投标担保，同时由中标人承担相应的法律责任。

42．其他

42.1 本采购文件的解释权归采购代理机构所有，采购代理机构在征得采购人或相关主管部门同意后，有权在法律允许范围内调整本次采购活动的细节并保留最终解释权。

42.2 采购代理机构向投标人提供的资料和数据，是采购代理机构现有的能供投标人利用的资料，采购代理机构对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

42.3 如果投标人实质上不符合投标资格，即使已购买采购文件并参加投标和缴纳各种费用，采购代理机构或采购人亦可随时取消其投标或中标资格，采购代理机构或采购人对该投标人的一切损失概不负责。

42.4 采购人和采购代理机构有接受或拒绝任何投标的权力，并不承诺将合同授予报价最低的投标人。

附件一            招标代理服务费取费说明

根据《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号），招标代理服务收费按差额定率累进法计算，收费标准如下表所列：

招标代理服务收费标准

| 服务类型 取费基准（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-50000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |

例如：某货物类项目中标金额为600万元，计算招标代理服务费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

（600-500）万元×0.8%=0.8万元

合计=1.5+4.4+0.8＝6.7万元

因此，本项目的招标代理服务费为6.7万元。

附件二                         评标方法

一、评标原则

1、评审委员会将按照《深圳经济特区政府采购条例》及《深圳市政府采购评审委员会和评标方法暂行规定》，参照相关法律、法规、规定，对投标文件进行综合比较和评价。

2、评审委员会在评标时根据投标人对本招标项目的投标报价、各项技术性能和服务要求等因素进行的综合评审和比较，包括但不限于以下各项因素：

（1）投标人针对该项目的技术性能和投标方案的合理性；

（2）投标人针对该项目的各项配置是否满足采购文件技术性能要求；

（3）投标报价；

（4）投标人的企业信誉及业绩情况；

（5）投标人提供的其他内容。

二、评标方法

根据有关规定，评标方法有以下几种，本项目采用的评标办法详见“前附表”。

（一）最低价法

采用最低价法的采购项目，评标委员会应先按招标文件要求对投标文件进行资格性检查和符合性检查，通过资格性检查和符合性检查且报价不超过预算限额并同时具备以下条件的投标人应当确定为中标候选人或中标人：1、满足招标文件实质性要求；2、投标的价格最低。

（二）综合评分法

综合评分法是指在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行量化打分，每个投标人的总得分应以去掉一个最高分和一个最低分后的汇总分确定，对投标人的综合得分进行排序，综合得分最高的投标人为中标候选人或中标人。

若出现综合得分并列最高的情形，则在综合得分并列最高的投标人中按其技术部分得分从高至低的顺序确定一名中标候选人；若出现综合得分并列最高且其技术部分得分亦并列最高的情形，则在综合得分并列最高且其技术部分得分亦并列最高的投标人中通过公开随机抽签的方式确定一名中标候选人。

评审委员会在评标时，应按照以下量化的评审因素，对各投标文件进行分析和比较：

本项目详细评分细则如下表：

| 技术部分（40分） | 评分因素 | 分值（分） | 评分准则 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 技术评价 | 15 | 投标人须对第五章《采购需求文件》中技术参数要求逐条响应,每有1项打“★”号技术参数未响应扣2分，每有1项其他参数未响应扣1分，最高扣15分。 |
|  | 所投产品的授权 | 5 | 投标人为所投产品的生产制造商或代理商（代理商应具有制造商（国产）或总代理商（进口产品）的有效唯一授权证明），得5分，否则本项不得分。 须提供唯一授权证明复印件（加盖公章，原件备查）。 |
|  | 供货及安装方案 | 15 | 投标人根据本项目实际及现场情况等,编写出符合本项目要求的相关方案,评委根据方案的合理性和可行性等方面进行评审打分。 好得12-15分；中得9-12分；差得5-9分。 |
|  | 售后服务及培训方案 | 5 | 售后服务及培训方案满足或优于采购需求规定的售后服务要求，得5分，否则本项不得分。 |
| 商务部分（60分） | 投标人注册资金 | 3 | （1）注册资金≥500万元的，得3分； （2）500万元＞注册资金≥300万元的，得2分； （3）300万元＞注册资金≥100万元的，得1分； （4）100万元＞注册资金，得0分。 |
|  | 投标人企业认证 | 3 | （1）投标人通过ISO9001质量管理体系认证，并获得有效认证证书的，得1分； （2）投标人通过ISO14001环境管理体系认证，并获得有效认证证书的，得1分； （3）投标人通过职业健康安全管理体系认证，并获得有效认证证书的，得1分。 （提供相关证明文件复印件加盖公章，原件备查，未提供的不得分。） |
|  | 投标人类似货物的供货业绩 | 14 | 近3年内（2010年1月1日至今，以合同签订的时间为准），每有1项合同额不少于500万元的类似项目供货合同的，得7分，满分14分。 （提供合同复印件加盖公章，原件备查，未提供的不得分） |
|  | 价格分 | 40 | 价格分=[1-（投标报价-最低价）/最低价]×40 当价格分<0时，取0。 最低价是指所有有效报价中最低的投标报价。 |

注：1、有取值范围的，含上限值，不含下限值。每一项的得分均不能超过该项最高分值，得分精确至小数点后一位；

2、缺项或不合格项则该项为0分。

# 第三章 合同文件格式

### 一、合同协议书（仅供参考）

甲方：

乙方：

根据            项目招标的投标结果，由        单位为中标方。按照《中华人民共和国经济合同法》和《深圳经济特区政府采购条例》，经深圳市          （以下简称甲方）和            单位（以下简称乙方）协商，就甲方委托乙方承担                     项目，达成以下合同条款：

### 一．合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- 合同补充协议（如果有）；

- 合同协议书；

- 中标通知书；

- 合同专用条款；

- 合同通用条款；

- 采购文件、货物需求书；

- 技术要求；

- 招标文件、投标澄清文件及其补充资料（如果有）；

- 合同其他附件（如果有）。

### 二．货物和数量

本合同货物：________________________；数量：______________________。

### 三．合同价格

1．本合同总金额为人民币（大写）：_____________元（小写：____________________元）。

2．本合同价格已包含购买货物及其相关服务的所有费用和所需缴纳的税费，并包含了货物发运到指定地点所需的一切费用。

3．合同货物详细目录及销售价格见：_______________________。

### 四．支付和结算方式

1．双方因本合同发生的一切费用均以人民币结算及支付。

2．双方的账户名称、开户银行及账号以本合同记录的为准。

3．付款方式

3.1货到付款：乙方将合同货物全部运抵交货地点并经最终用户核对无误，双方签署收货证明后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的______，即人民币____________元。

3.2检验后付款：合同货物安装到位、试运行完成，经甲方确认检验合格，双方签署验收证书后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的______，即人民币____________元。

3.3保修期满后付款：保修期期满后7个工作日内，甲方向乙方支付合剩余款项（不计利息）。

作为本合同最终结款。

4．乙方在收到甲方每笔付款的同时，应向甲方开具相应金额的商业发票。

5．如乙方违约，需向甲方支付违约金或其他赔偿时，甲方在通知乙方后，有权从上述付款中扣除该款项。

### 五．交货

1．交货方式：现场交货：

1.1乙方负责运输和保险，将货物运抵交货地点，上述费用均由乙方承担。

1.2所有货物运抵现场的日期为交货日期。

1.3乙方应不迟于交货前7日，向甲方提供交货计划（内容包括：合同号、货物名称、数量、价格、箱数、型号规格、重量和体积、拟发运的时间及其他必要的说明）。

1.4其他约定事项：

2．交货日期：____________________________________________________。

3．运输方式：____________________________________________________。

4．交货（安装、调试、服务）地点：________________________________。

### 六．培训

### 1．乙方承诺按照以下规定为甲方提供技术培训。

### 1.1培训时间：从______年___月___日至______年___月___日，共______日。

### 1.2培训地点：_______________________________。

### 1.3参加人员和人数：_________________________。

### 1.4培训标准和要求：_________________________。

### 七．技术服务和保修责任

1．乙方对合同货物的质量保修期为验收证书签署之日起_____个月。若厂家规定的保修期或合同货物主要部件的保修期长于本合同保修期，应按时间长的保修期执行。

2．乙方承诺在合同货物的质量保修期内免费为甲方提供合同货物的技术指导和维修服务，提供此项服务的时间是：每周_____天×_____小时（工作时间）。

3．其他专用合同条款中约定的责任。

### 八．合同的生效

本合同经双方法定代表人（或委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。

### 九．其他约定事项

1．本合同未尽事宜，按照本采购文件的有关规定、中标文件及其澄清、说明或者补正文件执行。

2．本合同中的附件均为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法律效力。

3．一方当事人未经另一方书面同意，不得将其合同项下的权利和义务全部或部分转让给第三方。

4．本合同共___份，甲乙双方各执___份，每份具有同等法律效力。

甲方（公章）：_______________________      乙方（公章）：________________________

法定代表人或                              法定代表人或

授权委托人(签字)：__________________      授权代表(签字)：_____________________

地址：______________________________      地址：______________________________

开户银行：

账号：

电话：______________________________      电话：_______________________________

日期：                                    日期：

二、履约保函格式（仅供参考）

保函编号：

致：     采购人名称     :

鉴于      （被保证人)       已于贵方签订了      （项目名称）      的                采购合同（下称合同)，工期自       年   月   日至       年   月   日。我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的履约保函：

1、本保证担保的最高担保金额为人民币   （小写)    元（   （大写)     元）。

2、本保证担保的保证期间自        年    月   日至        年   月   日。

3、在本保证担保的保证期间内，我方将在收到      （受益人）     法定代表人或其授权委托代理人签字确认并加盖公章的书面索赔通知后     个工作日内，不争辩、不挑剔、不可撤销地向受益人支付索赔款，直至本保证的最高担保金额。

4、索赔通知应当说明索赔理由、索赔款额的计算方法，并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。

5、本保证担保项下的权利不得转让。

6、我方提供本保证担保后，受益人与被保证人对合同进行修订的，应当将修订后的合同原件送我方备案。

7、本保证担保的保证期间届满，或我方向受益人支付的索赔款已达本保证担保的最高担保金额，我方的保证责任免除。

8、本保证担保适用中华人民共和国法律。

9、本保证担保以中文文本为准，涂改无效。

（本保函失效后，请将原件退回我方注销)

保证人名称（公章)：

法定代表人或

委托代理人（签字)：

单位地址：

电话：                      传真：

日期：

# 第四章　投标文件格式

项目投标文件

开标一览表

采购编号：

投标人名称（公章)：

投标人代表（签字）：

投标日期：            年     月      日

开标一览表格式

### 一、开标一览表

采购编号：

| 项目名称 | 投标总价（元） |  | 供货及安装期 （日历天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写 | 小写 |  |  |

注：

1、价格应按“采购文件”中规定的货币单位填写。

2、“供货及安装期”指合同生效之日起，多少个日历天完成合同规定的全部要求。

3、投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注栏填写。

投标人名称（公章）：

投标人代表（签字)：

日   期：

法定代表人资格证明书格式

### 二、法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：　　        性别：　   　　年龄：　   　职务：

系　    　　　　　　　　   　　　的法定代表人。

特此证明。

投标人名称（公章）：

日  期：

法定代表人授权委托书格式

### 三、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名)  系      （投标人名称)      的法定代表人，现授权委托　 　（投标人名称)      　的   （姓名)   在        （项目名称)　    　的投标过程中，以我单位的名义签署投标文件和相关文件，并处理一切与投标有关的事宜。

代理人无转委托权。

代理人：             性别：      年龄：

代理人身份证号码：

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字)：

日  期：

正本/副本

项目

商务和技术标书

采购编号：

投标人名称（公章)：

投标人代表（签字）：

投标日期：               年     月      日

投标函格式

一、投标函

致：深圳市综合交通设计研究院_

根据贵方的采购编号为_____________的___________________项目的采购文件及本次招标的补遗文件，我方已详细审核了全部采购文件及有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

1、我方保证遵守《中华人民共和国政府采购法》、《深圳经济特区政府采购条例》等有关规定；保证遵从贵单位的各项管理制度，自觉维护招标正常秩序；保证服从招标有关议程事项安排，服从招标有关会议现场纪律。若有违反，同意被废除投标资料并接受处罚。

2、我方已按采购文件规定的形式和金额提交投标担保。

3、我方同意所递交的投标文件在采购文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。

4、如果我方中标，我方保证在_____天内完成并供货及安装调试，并将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

5、如果我方中标，我方将按采购文件规定提交由采购人认可的履约保函。

6、我方同意按照贵方要求提供与其投标有关的一切数据或资料，并完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

7、保证中标之后不转包、不分包，若分包将征得采购人同意并遵守相关法律法规的规定。

8、如中标，我方保证按本采购文件的规定在领取中标通知书前向贵方一次性支付招标代理服务费，否则，贵方有权取消我方的中标资格。

9、我方保证投标文件内容无任何虚假。若我方在投标过程中存在弄虚作假情况，贵方可作无效标或废标处理，并没收我方的投标担保。

投标人名称（公章）：

单位地址：

投标人代表（签字）：

邮政编码：                 电话：              传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：         年      月      日

法定代表人资格证明书格式

二、法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：　　        性别：　   　　年龄：　   　职务：

系　    　　　　　　　　   　　　的法定代表人。

特此证明。

投标人名称（公章）：

日     期：

法定代表人授权委托书格式

三、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名)  系      （投标人名称)      的法定代表人，现授权委托　 　（投标人名称)      　的   （姓名)   在        （项目名称)　    　的投标过程中，以我单位的名义签署投标文件和相关文件，并处理一切与投标有关的事宜。

代理人无转委托权。

代理人：             性别：      年龄：

代理人身份证号码：

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字)：

日  期：

提示：如投标文件均由投标人法定代表人签字的，则无须提交法定代表人授权委托书。

投标保函原件或投标保证金收讫证明或银行转账单复印件

四、投标保函（格式）

保函编号：

致：深圳市综合交通设计研究院

鉴于                     （下称被保证人)将于            年___月___日参加贵方采购编号为           的              项目的投标，我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的投标保证：

一、本保证担保的担保金额为人民币的    （小写) 　  元　 （大写)　　　。

二、本保证担保的保证期间为该项目的投标有效期或延长的投标有效期后三十日（含三十日)，延长投标有效期无须通知我方。

三、在本保证担保的保证期间内，如果被保证人出现下列情形之一，受益人可以向我方提起索赔：

1、被保证人有不真实投标或有违法违规行为的；

2、被保证人在投标有效期内撤回其投标或放弃其投标的；

3、被保证人未能在采购文件规定时间内提交履约担保或拒绝与采购人签订合同。

四、在本保证担保的保证期内，我方收到受益人经法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后，将不争辩、不挑剔、不可撤销地立即向受益人支付本保证担保的担保金额。

五、受益人的索赔通知应当说明索赔理由，并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。

六、本保证担保项下的权利不得转让。

七、本保证担保的保证期间届满，或我方已向受益人支付本保证担保的担保金额，我方的保证责任免除。

八、本保证担保适用中华人民共和国法律。

九、本保证担保以中文文本为准，涂改无效。

保证人：

法定代表人或授权委托人：

单位地址：

邮政编码：             电话：

日    期：

（提示：投标保函应由中国境内的国有商业银行或股份制银行出具。如果投标人不采用上述格式的投标保函，拟采用的投标保函应符合参考格式中实质性内容的要求，并经采购代理机构确认同意）

五、投标资格证明文件

1、投标人基本情况表

2、经年检的营业执照副本复印件

3、投标人的深圳市政府采购供应商注册卡复印件

4、生产制造商出具的授权函复印件（如投标人为生产制造商则无需提供）

5、生产制造商基本情况

6、资格证书复印件

7、联合体共同投标协议书原件（采用联合体投标时提供）

8、《行贿犯罪档案查询告知函》复印件

9、其他资格证明文件（如有）

（提示：上述证明文件是投标中非常重要的文件，投标人必须全面、准确地提供，并保证其真实性，否则将对投标人产生非常不利的影响，甚至将直接导致废标）

投标人基本情况格式

### 1、投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济类型 |  |  |  |  | 资格等级 |  |  |  |  |  |
| 单 位 简 介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 职工总人数 |  |  | 人 |  |  | 技术人员 |  |  | 人 |
|  | 生产工人 |  |  | 人 |  |  | 经营人员 |  |  | 人 |
|  | 固定 资产 | 万元 |  |  |  | 资金 性质 | 生产性 |  |  | 万元 |
|  |  |  |  |  |  |  | 非生产性 |  |  | 万元 |
|  | 流动 资金 | 万元 |  |  |  | 资金 来源 | 自有资金 |  |  | 万元 |
|  |  |  |  |  |  |  | 银行贷款 |  |  | 万元 |
| 银行资信证明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量保证 体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年 份 |  | 销售收入（万元） |  |  |  |  |  | 利润（万元） |  |
|  | _____年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | _____年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 提示：表格不够可另附说明；本表后应附有关评标要求提供的证明材料。

- 2、经年检的营业执照副本

3、投标人的深圳市政府采购供应商注册卡复印件

4、生产制造商出具的授权函

（如为代理商（经销商）投标，必须提供生产厂家针对本项目投标出具的授权书；如投标人为生产制造商则无需提供）

生产制造商基本情况格式

### 5、生产制造商基本情况

1、名称及概况：

(1)制造厂家名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：一般工人：                         技术人员：

(8)近期资产负债表(到          年          月_          日止)

①固定资产：原值：          净值：

②流动资金：

③长期负债：

④短期负债：

⑤资金来源：自有资金：          银行贷款：

2、（1）关于制造投标货物的设施及其他情况：

工厂名称地址           生产的项目          年生产能力

3、制造厂家生产此投标货物的历史(年数)：

4、近三年的年营业额：

5、有关开户银行的名称和地址：

6、其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

联合体共同投标协议格式（采用联合体投标的提供）

### 6、联合体共同投标协议

致：深圳市综合交通设计研究院

### 我方决定组成联合体共同参加                  项目的投标，若中标，联合体各成员向采购人承担连带责任。我方授权委托本协议牵头人，代表所有联合体成员参加投标、提交投标文件，以及与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。

投标牵头人（公章）：

单位地址：                            邮编：

联系电话：                            传真：

分工内容：

联合体成员（公章）：

单位地址：                            邮编：

联系电话：                            传真：

分工内容：

联合体成员（公章）：

单位地址：                            邮编：

联系电话：                            传真：

分工内容：

签订日期：

7、投标人资格证书复印件

8、《行贿犯罪档案查询告知函》复印件

9、其他资格证明文件（如有）

相关项目的业绩表格式（若有）

六、相关项目的业绩表

| 合同甲方 | 供货名称 | 供货 数量 | 合同工期 | 合同价格(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

提示：要求附供货合同复印件。

技术性能响应表格式

七、技术性能响应表

| 序号 | 产品名称 | 采购文件规格 | 投标规格 | 偏离项及 偏离程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

重要提示：只列出发生偏离的项目，未列出项目的将被视为完全响应招标文件要求。

八、技术方案

（投标人应根据采购文件的要求编制技术方案)

九、售后服务方案和培训计划

（包括安装工程维修、保修年限、应急响应时间等售后服务方案及培训计划等内容）

拟投入的主要技术人员情况格式

十、拟投入的主要技术人员情况表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要简历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

提示：主要技术人员主要指：项目负责人、项目技术负责人、项目安装负责人及售后服务人员等。

主要人员资历表格式

十一、主要人员资历表

| 1.一般情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  | 学位 |  | 身份证号码 |  |  |
| 职称 |  |  | 合同中拟任职务 |  |  |  |  | 为投标人服务时间(月) |  |  |  |
| 学历 | 年毕业于 (学校) (专业) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 负责过的同类项目 (类型、规模和金额) |  |  |  |  |  |  | 该项目中任职 |  | 备注 |

提示：投标人在《拟投入本项目的主要技术人员一览表》中列出的所有人员均应填写本表，并附所列人员的身份证、有关技术证书等复印件。

投标报价一览表格式

十二、投标报价一览表

| 序号 | 内 容 | 投标价格 (元) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
|  | 合计 |  |

投标人名称（公章）：

投标人代表（签字）：

日        期：

投标分项报价表格式

十三、投标分项报价表

单位：元

| 序号 | 名 称 | 型号/规格 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

投标人代表（签字）：

日        期：

货物说明一览表格式

十四、货物说明一览表

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

提示：各项货物详细应另页描述。

十五、其他资料（如有）

（投标人认为应补充提供的其他文件资料或说明）

# 第五章  采购需求文件

## 第一节  货物需求及数量一览表

| 需求方案 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 申报书编号 |  |  |
| 项目名称 | 四维高档彩色超声诊断仪 |  |
| 数量 | 一批 |  |
| 用途 | 主要用于妇产科、腹部、乳腺、心脏、新生儿、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管、腔内、经颅、消化内镜、实时组织弹性成像及其他介入检查和治疗及科研的高档次实时三维彩色多普勒超声诊断仪，满足产科超声诊断，妇科疑难病例超声诊断，胎儿畸形产前诊断及科研。 |  |
| 授权要求 | 制造商或代理商的有效授权证明 |  |
| 配置清单 | A、高档彩色多普勒超声诊断仪 一套 1、高档彩色多普勒超声诊断仪主机 壹套 2、高清晰液晶显示器 壹台 3、超宽频凸阵探头 壹个 4、超宽频线阵探头 壹个 5、超宽频腔内探头 壹个 6、小凸阵腹部探头 壹个 7、小儿心脏探头 壹个 8、UBS不间断电源 壹台 9、超声工作站（带电脑、打印机、高清采集卡） 贰套 10、超声检查床 壹张 11、超声检查椅 贰把 B、高档彩色多普勒超声诊断仪 一套 1、全数字化高性能多普勒超声诊断系统主机 壹台 2、 具有腹部探头 壹个 3、高频小器官探头 壹个 4、浅表血管探头 壹个 5、心脏探头 壹个 6、经阴道腔内探头 壹个 7、超声检查床 壹张 8、超声检查椅 贰把 9、超声工作站（带电脑、打印机、高清采集卡） 贰套 C、高档彩色多普勒超声诊断仪 一套 1、彩色高分辨率液晶显示器 壹个 2、实时4维穿刺软件包 壹套 3、妇产科计算软件包 壹套 4、心脏功能计算软件包 壹套 5、外周血管计算软件包 壹套 6、腹部计算软件包 壹套 7、小器官、神经、泌尿、小儿科计算软件包 壹套 8、C4-8-D 宽带2.0 – 8.0MHz凸阵探头 壹套 9、RAB4-8-D宽带2.0 – 8.0 MHz凸阵容积探头 壹把 10、RIC5-9-D宽带4.0 – 9.0MHz腔内容积探头 壹把 11、ML6-15-D宽带6.0 – 15.0MHz线阵探头 壹把 12、C4-8-D 多角度穿刺套件 壹套 13、PEC63单角度穿刺架 壹套 14、DICOM 3.0 接口 壹套 15、超声检查床 壹张 16、超声检查椅 贰把 17、超声工作站（带电脑、打印机、高清采集卡） 壹套 D、高档彩色多普勒超声诊断仪 一套 1、彩色高分辨率液晶显示器 壹个 2、实时4维穿刺软件包 壹套 3、妇产科计算软件包 壹套 4、心脏功能计算软件包 壹套 5、外周血管计算软件包 壹套 6、腹部计算软件包 壹套 7、小器官、神经、泌尿、小儿科计算软件包 壹套 8、C4-8-D 宽带2.0 – 8.0MHz凸阵探头 壹把 9、RAB4-8-D宽带2.0 – 8.0 MHz凸阵容积探头 壹把 10、RIC5-9-D宽带4.0 – 9.0MHz腔内容积探头 壹把 11、RNA5-9-D 宽带3.0-9.0MHz 微凸容积探头 壹把 12、 C4-8-D 多角度穿刺套件 壹套 13、PEC63单角度穿刺架 壹套 14、DICOM 3.0 接口 壹套 15、 台式电脑 贰台 16、 4C-RS凸阵探头 壹把 17、超声检查床 壹张 18、超声检查椅 贰把 19、超声工作站（带电脑、打印机、高清采集卡） 壹套 |  |
| 耗材 | 无 |  |
| 技术及质量参数要求 | 功能要求 | 主要用于妇产科、腹部、乳腺、心脏、新生儿、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管、腔内、经颅、消化内镜、实时组织弹性成像及其他介入检查和治疗及科研的高档次实时三维彩色多普勒超声诊断仪，满足产科超声诊断，妇科疑难病例超声诊断，胎儿畸形产前诊断及科研。 |
|  | 质量标准 | 符合国家相关质量标准 |
|  | 技术参数 | A、高档全数字化彩色多普勒超声诊断系统 壹套 1、用途：腹部、浅表小器官、妇产、泌尿、血管、心脏、儿科、腔内、经颅、消化内镜、实时组织弹性成像及其他介入检查和治疗。 2、主要规格及系统概述 2.1 全数字化高性能多普勒超声诊断系统主机 ★2.2 ≥19寸液晶监视器，全方位≥90度旋转，全新GUI操作界面，监视器触摸屏功能 2.3 数模转换≥12位，操作平台滑轨移动多档可调并左右旋转 2.4 连续动态聚焦及可变孔径接受，发射≥10个焦点 2.5 原始数据存储，图像冻结后多参数可调 2.6 二维灰阶成像单元 2.7 彩色多普勒超声显示和分析单元 2.8 频谱多普勒显示单元（含脉冲/连续多普勒） 2.9 全新的组织谐波技术（次谐波成像功能） 2.10 具有编码谐波成新技术 2.11 具备全方位360度M型, 取样线≥2条,可在电影回放图像上实现，适用于心脏和腹部扫查 2.12 具有IMT内中膜自动描记 2.13 具有实时双多普勒取样功能 2.14 具有M型心功能自动测量技术 ★2.15具有实时组织弹性成像技术 ★2.16具备双探头双平面实时显示功能（附图）：两个不同探头可在同一显示器上实时显示不同的切面 2.17 300G主机硬盘、软盘、USB memory、USB HDD、DVD\CD图像数据存储 2.18 内置高级图像数据管理软件: 可关键字（姓名、ID号、其它关键字）查询，可光盘检索，可编辑测量软件 2.19 具有腹部探头1个、浅表探头1个、小儿心脏探头1个，小凸阵探头1个，经阴道腔内探头1个共5个 2.20 符合中华人民共和国商品安全标准 2.21 具备国家医疗管理局注册证 2.22 提供原厂技术规格书 3、设备主要技术要求： 3.1 二维显像主要技术要求： 3.1.1扫描方式：电子凸阵;电子线阵；电子(单晶体)相控阵 ★3.1.2 扫查深度: 20-360mm，5mm可调.腹部和心脏探头最大探测深度≥360mm，阴道探头最大探测深度≥210mm 3.1.3二维灰度模式≥8种 3.1.4超声发射频率范围: 电子凸阵：频率1.0-5.0MHZ 电子单晶体相控阵：频率 2.0－8.0 MHZ 电子线阵：频率5.0-13.0 MHZ 经阴道腔内凸阵: 频率 4.0-9.0MHz 超宽频电子小凸阵探头:3.0-8.0 MHz 3.1.5 显示方式：B，B/M，B/D，B/B，CFM\CFM双幅同步实时显示，B/CFM/D同步实时显示 3.1.6 超声扫描线：每帧超声线密度≥380超声线 3.1.7 B模式彩色显示≥29种，体表标记≥160种，≥256灰阶，冻结、非冻结状态连续可调，比例可调 ★3.1.8 PSS瞬间条件转换系统: 针对不同脏器及不同体型的患者可以设置≥160种扫查条件，使用者只需拨动按钮机器在瞬间就能调换扫查条件，从而使医生在最短的时间之内获得最佳的图像条件 3.1.9 二维图像帧率：全视野最大探查深度条件下帧率≥65帧/秒，最大帧率≥600帧/秒 3.1.10 增益调节：D/B/M可独立调节，STC可分段调节，分段≥8,实时和冻结后图像均可调节 3.2 二维成像技术要求： 3.2.1 全新的谐波技术（加强动态组织谐波成像技术，谐波档次可调≥4档；高精细动态组织谐波,2档可调） 3.2.2 ≥12方向电子复合扫描成像技术,对应凸阵、线阵探头，对应模式：二维、谐波、彩色、FineFlow、弹性成像 3.2.3 智能化回声滤波解析技术，≥4档可调，可与电子复合成像技术、组织谐波技术一起应用,且可分级调节 3.2.4 二维图像偏转功能≥6档可选 3.2.5 二线阵探头梯形成像技术（对应二维、血流、造影），显示角度±25度 3.2.6 具有组织声速修正技术≥25档可调 3.3 彩色多普勒主要技术要求: 3.3.1 Fine Flow高精细动态血流成像 3.3.2 彩色标尺显示模式：CFI≥22种、CFA≥12种、Fine Flow≥8种 3.3.3 彩色显示模式 CFM-B, CFM-B/CFM-B, CFM-B/CFM-M, CFM-M, CFM-B/D 3.3.4 彩色优先功能≥16档 3.3.5 极佳的干扰抑制技术，快速过滤脏器运动及杂波、伪像的干扰，三档可调 3.4 频谱多普勒主要技术要求： 3.4.1 方式：脉冲波多普勒（PWD，HPRF） 3.4.2 多普勒探头与方式:线阵 PWD，HPRF;凸阵 PWD,HPRF;相控阵PWD,HPRF，CW 3.4.3 各种探头均有3种或以上多普勒成像工作频率 3.4.4 最大测量速度：PWD 血流速度最大≥7.4m/s,CWD 血流速度最大≥17m/s 3.4.5 显示方式：B/D/D，M/D/D，D/D，B/CFM/M/D/D,B/PW/TDI,B/TDI/TDI 3.4.6 壁滤波:50HZ—1600HZ可调 3.4.7 脉冲重复频率1-20KHZ 3.4.8 频谱多普勒最小取样容积: ≤0.5mm ★3.4.9 实时双多普勒取样功能（心脏、腹部、浅表）：两条取样线两个取样门同时进行取样成像,且具有PW/PW、PW/TDI、TDI/TDI模式可调（附图） 3.4.10 实时自动多普勒包络测量功能：正向包络、负向包络、双向包络可调 3.5 探头技术要求: 3.5.1 探头接口≥3个 ★3.5.2 超宽频多中心频率可调探头技术 电子凸阵探头：1.0-5.0MHZ,可选择中心频率≥5种 电子线阵探头：5.0-13.0MHZ 并且有效扫描宽度≥50mm 可选择中心频率≥5种 电子单晶体相控阵探头：2.0-8.0MHZ 扫描视野≥90度 可选择中心频率≥5种 超宽频电子小凸阵探头:3.0-8.0 MHz 40R可视可调基波中心频率≥5种。 经阴道凸阵探头: 4.0-9.0MHz,可选择中心频率≥5种，扫描角度≥200° 3.6 测量主要技术要求 3.6.1 一般测量 3.6.2 产科测量及报告软件,含胎儿参数,生长发育曲线,产科 3.6.3 多普勒血流测量及报告软件 3.6.4 泌尿科计算及报告软件 3.6.5 胎儿/成人心脏/血管计算测量分析及报告软件。 3.6.6 新生儿/产妇关节角度计算及报告软件。 3.6.7 用户可建立特殊用途测量软件包 3.6.8 人性化GUI 视频界面，能简便调出过去图像进行比较，并能选择表示形式，具有一键放大功能 3.6.9 产前诊断软件包： 1） 自定义修改胎儿生长发育情况评估的参数显示条目和名称，并可同时实现双胞胎或多胞胎的测量。 2） 具有精确的颈后透明层测量及分析软件 3） 具有早期胎儿鼻骨、三尖瓣血流、静脉导管血流测量参数显示 4） 具有产科测量报告并能以图表形式显示，报告内容显示24个项目以上。 5） 具有监测卵泡的独有软件，并能够通过8种以上的公式计算受测卵泡的体积，并能够进行血流测量。 6） 具有AIUM要求的标准报告。并能以磅为单位显示体重。 7） 能以血流能量像素总和的多普勒测量方法来监测早早孕。 3.7 主要技术要求 3.7.1 具备实时组织弹性成像技术 3.7.1.1 配备专业的探头适配器 3.7.1.2 具有弹性应变曲线图，并且可以进行多级调整 3.7.1.3 具有压力标尺指示功能，以数字形式具体显示，能进行客观的观察（附图） 3.7.1.4 双幅实时对比显示模式，≥8种彩色色标选择 3.7.1.5 弹性原始数据存储，图像冻结后任意弹性图像取样 3.7.1.6 具备组织弹性应变率定量分析软件 3.7.1.7 组织声速修正技术≥25档可调 ＊3.7.1.8 ≥30款探头支持弹性成像功能，含不同类型的探头，线阵、凸阵、腔内、术中、内窥镜、腹腔镜、360度经直肠环扫探头等 3.8 图文管理系统参数要求 3.8.1 电影回放（≥20000帧）；可将B、M、D图像分别独立存贮于硬盘、USB、软盘或DVD\CD中 3.8.2 输出接口：直接电脑网络接口、直接电脑打印机接口、数字彩色打印机接口 3.8.3 输入/输出： 输 入：VCR、外部视频、RGB彩色视频、DVD 输 出：复合视频、RGB彩色 视频/S-视频、USB、DVD 3.8.4 连通性:医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件（包含：WORKLEST/ DICOM3.0格式） 3.8.5 超声图像存档与病案管理功能 实时动态静态捕获/存储超声图像，可进行调节动态图像的压缩比, 无需特殊软件即能在普通PC直接观察图像 3.8.6 使用数字格式（Bitmap、TIFF、JPG、AVI、DICOM）记录病人的信息和图像数据，这些格式的文档能够通过Windows数据库进行管理，并可以在各种存储媒体（CD/DVD-RAM；软盘）中传输交换、合并、分类、检索 3.8.7 超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调 B、高档全数字化彩色多普勒超声诊断系统 一套 1 用途：腹部、浅表小器官、妇产、泌尿、血管、心脏、儿科、腔内、经颅、消化内镜、实时组织弹性成像及其他介入检查和治疗 2 设备系统要求和配置 2.1 全数字化高性能多普勒超声诊断系统主机 ★2.2 ≥19寸液晶监视器，全方位≥90度旋转，全新GUI操作界面，监视器触摸屏功能 2.3 数模转换≥12位，操作平台滑轨移动多档可调并左右旋转 2.4 连续动态聚焦及可变孔径接受，发射≥10个焦点 2.5 原始数据存储，图像冻结后多参数可调 2.6 二维灰阶成像单元 2.7 彩色多普勒超声显示和分析单元 2.8 频谱多普勒显示单元（含脉冲/连续多普勒） 2.9 全新的组织谐波技术（次谐波成像功能） 2.10 具有编码谐波成新技术 2.11 具备全方位360度M型, 取样线≥2条,可在电影回放图像上实现，适用于心脏和腹部扫查 2.12 具有IMT内中膜自动描记 2.13 具有实时双多普勒取样功能 2.14 具有M型心功能自动测量技术 ★2.15 具有实时组织弹性成像技术 ★2.16 具备双探头双平面实时显示功能（附图）：两个不同探头可在同一显示器上实时显示不同的切面 2.17 ≥300G主机硬盘、软盘、USB memory、USB HDD、DVD\CD图像数据存储 2.18 内置高级图像数据管理软件: 可关键字（姓名、ID号、其它关键字）查询，可光盘检索，可编辑测量软件 2.19多影像融合介入导航系统（选配）超声扫描时，可实时显示同一切面的US/CT/MRI虚拟容积图像，三种模式可选：US-US、 US-CT、US-MRI、US Elastography-MR 2.20 造影剂谐波成像技术 2.21 可对应腹部、腔内、浅表、心脏 2.22 造影谐波全程聚焦技术 2.23 彩色造影显像技术 2.24 时间强度曲线分析功能 2.25 具有腹部探头、高频小器官探头，浅表血管探头、心脏探头、经阴道腔内探头共五只 2.26 耦合剂加热装置功能 3 设备主要技术要求： 3.1 二维显像主要技术要求： 3.1.1 扫描方式：电子凸阵;电子线阵；电子(单晶体)相控阵 ★3.1.2 扫查深度: 20-360mm，5mm可调.腹部和心脏探头最大探测深度≥360mm，阴道探头最大探测深度≥210mm 3.1.3 二维灰度模式≥8种 3.1.4 超声发射频率范围: 电子凸阵：频率1.0-5.0MHZ 电子单晶体相控阵：频率 1.0－5.0 MHZ 电子线阵: 频率4.0-10.0 MHZ 电子线阵探头：5.0-13.0MHZ 经阴道腔内凸阵: 频率 4.0-9.0MHz 3.1.5 显示方式：B，B/M，B/D，B/B，CFM\CFM双幅同步实时显示，B/CFM/D同步实时显示 3.1.6 超声扫描线：每帧超声线密度≥380超声线 3.1.7 B模式彩色显示≥29种，体表标记≥160种，≥256灰阶，冻结、非冻结状态连续可调，比例可调 ★3.1.8 PSS瞬间条件转换系统: 针对不同脏器及不同体型的患者可以设置≥160种扫查条件，使用者只需拨动按钮机器在瞬间就能调换扫查条件，从而使医生在最短的时间之内获得最佳的图像条件 3.1.9 二维图像帧率：全视野最大探查深度条件下帧率≥65帧/秒，最大帧率≥600帧/秒 3.1.10 增益调节：D/B/M可独立调节，STC可分段调节，分段≥8,实时和冻结后图像均可调节 3.2 二维成像技术要求： 3.2.1 全新的谐波技术（加强动态组织谐波成像技术，谐波档次可调≥4档；高精细动态组织谐波,2档可调） 3.2.2 ≥12方向电子复合扫描成像技术,对应凸阵、线阵探头，对应模式：二维、谐波、彩色、FineFlow、弹性成像 3.2.3 智能化回声滤波解析技术，≥4档可调，可与电子复合成像技术、组织谐波技术一起应用,且可分级调节 3.2.4 二维图像偏转功能≥6档可选 3.2.5 二线阵探头梯形成像技术（对应二维、血流、造影），显示角度±25度 3.2.6 具有组织声速修正技术≥25档可调 3.3 彩色多普勒主要技术要求: 3.3.1 Fine Flow高精细动态血流成像 3.3.2 彩色标尺显示模式：CFI≥22种、CFA≥12种、Fine Flow≥8种 3.3.3 彩色显示模式 CFM-B, CFM-B/CFM-B, CFM-B/CFM-M, CFM-M, CFM-B/D 3.3.4 彩色优先功能≥16档 3.3.5 极佳的干扰抑制技术，快速过滤脏器运动及杂波、伪像的干扰，三档可调 3.4 频谱多普勒主要技术要求： 3.4.1 方式：脉冲波多普勒（PWD，HPRF） 3.4.2 多普勒探头与方式:线阵 PWD，HPRF;凸阵 PWD,HPRF;相控阵PWD,HPRF，CW 3.4.3 各种探头均有3种或以上多普勒成像工作频率 3.4.4 最大测量速度：PWD 血流速度最大≥7.4m/s,CWD 血流速度最大≥17m/s 3.4.5 显示方式：B/D/D，M/D/D，D/D，B/CFM/M/D/D,B/PW/TDI,B/TDI/TDI 3.4.6 壁滤波:50HZ—1600HZ可调 3.4.7 脉冲重复频率1-20KHZ 3.4.8 频谱多普勒最小取样容积: ≤0.5mm ★3.4.9 实时双多普勒取样功能（心脏、腹部、浅表）：两条取样线两个取样门同时进行取样成像,且具有PW/PW、PW/TDI、TDI/TDI模式可调 3.4.10 实时自动多普勒包络测量功能：正向包络、负向包络、双向包络可调 3.5 探头技术要求: 3.5.1 探头接口≥4个 ★3.5.2 超宽频多中心频率可调探头技术 电子凸阵探头：1.0-5.0MHZ,可选择中心频率≥5种 电子单晶体相控阵探头：1.0-5.0MHZ 扫描视野≥90度 可选择中心频率≥5种 浅表(血管)探头：4.0-10.0MHz 并且有效扫描宽度≥38mm可选择中心频率≥5种 电子线阵探头：5.0-13.0MHZ 并且有效扫描宽度≥50mm 可选择中心频率≥5种 经阴道凸阵探头: 4.0-9.0MHz,可选择中心频率≥5种,扫描角度≥200度 3.6 测量主要技术要求 3.6.1 一般测量 3.6.2 产科测量及报告软件,含胎儿参数,生长发育曲线,产科 3.6.3 多普勒血流测量及报告软件 3.6.4 泌尿科计算及报告软件 3.6.5 胎儿/成人心脏/血管计算测量分析及报告软件。 3.6.6 造影剂谐波成像软件 3.6.7 新生儿/产妇关节角度计算及报告软件。 3.6.8 用户可建立特殊用途测量软件包 3.6.9 人性化GUI 视频界面，能简便调出过去图像进行比较，并能选择表示形式，具有一键放大功能 3.6.10 产前诊断软件包： 1）自定义修改胎儿生长发育情况评估的参数显示条目和名称，并可同时实现双胞胎或多胞胎的测量。 2）具有精确的颈后透明层测量及分析软件 3）具有早期胎儿鼻骨、三尖瓣血流、静脉导管血流测量参数显示 4）具有产科测量报告并能以图表形式显示，报告内容显示24个项目以上。 5）具有监测卵泡的独有软件，并能够通过8种以上的公式计算受测卵泡的体积，并能够进行血流测量。 6）具有AIUM要求的标准报告。并能以磅为单位显示体重。 7） 能以血流能量像素总和的多普勒测量方法来监测早早孕。 3.7 主要技术要求 3.7.1 具备实时组织弹性成像技术 3.7.1.1 配备专业的探头适配器 3.7.1.2 具有弹性应变曲线图，并且可以进行多级调整 3.7.1.3 具有压力标尺指示功能，以数字形式具体显示，能进行客观的观察 3.7.1.4 双幅实时对比显示模式，≥8种彩色色标选择 3.7.1.5 弹性原始数据存储，图像冻结后任意弹性图像取样 3.7.1.6 具备组织弹性应变率定量分析软件 3.7.1.7 组织声速修正技术≥25档可调 ＊3.7.1.8 ≥30款探头支持弹性成像功能，含不同类型的探头，线阵、凸阵、腔内、术中、内窥镜、腹腔镜、360度经直肠环扫探头等 3.8 图文管理系统参数要求 3.8.1 电影回放（≥20000帧）；可将B、M、D图像分别独立存贮于硬盘、USB、软盘或DVD\CD中 3.8.2 输出接口：直接电脑网络接口、直接电脑打印机接口、数字彩色打印机接口 3.8.3 输入/输出： 输 入：VCR、外部视频、RGB彩色视频、DVD 输 出：复合视频、RGB彩色 视频/S-视频、USB、DVD 3.8.4 连通性:医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件（包含：WORKLEST/ DICOM3.0格式） 3.8.5 超声图像存档与病案管理功能 实时动态静态捕获/存储超声图像，可进行调节动态图像的压缩比, 无需特殊软件即能在普通PC直接观察图像 3.8.6 使用数字格式（Bitmap、TIFF、JPG、AVI、DICOM）记录病人的信息和图像数据，这些格式的文档能够通过Windows数据库进行管理，并可以在各种存储媒体（CD/DVD-RAM；软盘）中传输交换、合并、分类、检索 3.8.7 超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调 C、高档实时四维彩色多普勒超声波诊断仪 壹套 用途：妇产科、腹部、心脏、新生儿、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管及科研的高档次实时三维彩色多普勒超声诊断仪，尤其在妇产科、腹部、乳腺、泌尿领域具有突出优势，满足产科超声诊断，妇科疑难病例超声诊断，胎儿畸形产前诊断及科研。 1、技术参数： 1.1彩色多普勒超声波诊断仪包括： 1.11 高分辨率彩色逐行液晶显示器 ≥19英寸 1.12 全数字化彩色超声诊断系统主机 1.13 数字化二维灰阶成像单元 1.14 数字化彩色多普勒单元 1.15 数字化频谱多普勒显示和分析单元 1.16 数字化能量血流成像单元 1.17 ★HD-Flow超高细微分辨血流技术，双向PDI 编码显示血流方向和密度信息，对微小血管显示的高度灵敏度， 减少彩色过溢， 支持所有探头 1.18 全数字波束形成器 1.19 实时二维扫描成像组件 1.20 实时三维扫描成像组件 1.21 编码激励技术 1.22组织二次谐波成像 1.23 凸型扩展技术，用于二维和彩色血流 1.24 组织多普勒成像技术 1.25 频率复合成像技术FFC，屏幕可显示 1.26 实时三同步能力 1.27实时空间复合成像用于腹部和线阵探头（声束偏转线数均可调， 均分成3,5,7,9,11），级别可调，应用于2D, 3D，CFM、PD、HD-Flow和STIC模式，加CFM后此技术不取消(附图证明) 1.28 智能化斑点噪声抑制技术，可调级别6级，应用于所有成像模式，与基础图像双侧对比，可实时或后处理实现 1.29弹性成像及定量分析：色棒指导医生操作，可以在单平面及多切面下进行成像，通过彩色编码反映组织软硬度。通过数值或曲线形式快速获取相应区域之间的应变及软硬度比值，曲线上的虚线及指示标可直观地进行弹性定量分析数据有效性的评估。 1.30 二维、胎儿面部三维成像，频谱多普勒模式自动图像优化调整 1.31 一体化实时立体成像技术, 容积成像速率达到40容积/秒 1.32 β View 容积探头扫查角度自动偏转技术，支持腔内，血管／小器官，经颅微凸容积探头 1.33 SonoNT自动颈后透明层厚度测量，在获取合适切面的前提下，可自动识别早孕期胎儿颈后透明层的边界，并自动测量颈后透明层厚度，帮助使用者通过超声检查结果有效地评估21三体及18三体综合症等染色体异常的风险率 1.34 SonoRender Start: 智能三维重建，可自动识别胎儿及周围组织结构并自动调整容积取样框位置及大小，帮助使用者能快速获得胎儿表面三维容积结构的工具，提高工作效率 1.35 *SonoIT: 颅内透明层自动测量功能：在孕期11-13周+6天内,获取合适切面的前提下，系统可识别胎儿颅内透明层边界（即第四脑室宽度），并获得自动测量颅内透明层的厚度，如此结构消失，可在早孕期高度提示有开放性脊柱裂的可能。 1.36 SonoBiometry: 胎儿生长指标自动测量功能：在获取合适切面的前提下，系统可自动识别测量临床所需的胎儿双顶径，头围，腹围及股骨长度等多个参数，帮助使用者提高工作效率，快速获取评估胎儿生长发育状况的有效指标 1.37 ★ 高分辨容积成像功能通过全新的容积处理方式，增强容积图像的细节显示，提高图像真实感，加强临床诊断信心。 1.38 智能可变光源系统通过虚拟光源位置的改变可得到常规容积成像难以获得的多方位容积增强显示，提供更多临床信息。 1.39 反转成像模式，显示低回声或液性暗区的立体结构，结合VOCAL可对低回声区域的不规则体积进行测量 1.40 2D/3D直方图技术，作用于2D/CFM/PD模式，可计算灰度直方图和彩色直方图 1.41 宽景成像技术，支持所有凸阵和线阵探头，可自由进退和测量 对3D/4D图像具有MagicCut“魔术剪”功能，可随意切除3D组织或伪像：可分别切除2D或CFM或者2D+CFM一起切除 1.42 容积对比成像技术，对容积数据进行多切面采集和处理，有效地的抑制噪音， 显示具有厚度信息的平面，极大提高A、C平面的对比分辨率。所有容积探头均支持此技术。支持3D/4D两种模式。 1.43 ★OmniView自由解剖切面, 用于3D/4D数据或存储的容积数据，对于不规则结构在提高对比分辨率的条件下可以获取任意切面，提供“Actual”，“Projection” 两种 成像模式，用直线，弧线，曲线，轨迹四种切割方法可显示子宫内膜、胎儿四肢、脊柱、心脏，血管等任意形状的结构和狭窄程度。 1.44 断层超声显像技术，通过对于一个容积图像采用同屏的平行多切面显示方法，可以在立体空间X/Y/Z三个垂直切面进行平行的多切面同屏显示 ，并支持测量，使得分析和动态纪录更加简单，切面间的间隔可以调节，支持3D/4D，Volume Cine, STIC 和静态VCI模式 1.45 B-Flow二维灰阶血流成像，可直接观察血流动力学特性和血管壁结构,彻底消除在彩色血流图方式下观察血管时彩色图叠加造成的图像遮盖和彩色混叠伪影 1.46 Scan Assistant扫描助手，遵循主要超声协会（SMFM, AIUM, ACR, ACOG）的指南，防止操作者漏掉重要的检查内容，并可完全按照客户定制，每项检查都有子菜单，允许进行测量和标注，可以传输到DICOM用于进行扫查质量控制，保证扫查的内容的一致性。 1.47 ★ 对比谐波造影功能，支持二维、经腹部容积、经阴道容积和经颅容积探头 1.48 实时4D支持腹部，小器官，腔内( 经阴道、经直肠)，小儿头颅(微凸)等类型容积探头 1.49 系统支持多语言操作界面（包括中文） 1.50 设备到货时，为该机器的最新硬件和软件版本； 1.2测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式) 一般测量（包括腹部、泌尿、小器官（包括甲状腺、乳腺等）等软件包） 妇、产科测量 心脏功能测量 多普勒血流测量与分析 外周血管测量与分析 定量立体组织测量计算 定量能量直方图显示 1.3图像存储与(电影)回放重现单元 1.3.1 超声图像静态、动态存储，以剪贴板形式显示在荧屏上，能以鼠标调用 1.3.2 可对回放的图像调节增益、基线、彩色图类型、扫描速度 1.3.3一体化病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等。 1.4输入/输出信号： 输入：S-Video，复合视频 输出：复合视频、RGB彩色视频、S—视频、USB、VGA DICOM 3.0接口 1.5图像管理与记录装置： 超声图像存档与病案管理系统（动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像） 4D-View脱机原始数据分析和处理功能，实现与主机相同的3D分析功能，包括TUI/VCI/VOCAL/SRI/MagiCut等。数据可通过DICOM接口或者DVD光盘传输。 硬盘≥500GB , 动静态图像图像储存大于等于400GB CD－RW/DVD -RW刻录机 USB接口≥6个，支持USB移动存储设备 1.6技术参数及要求： 1.6.1系统通用功能： 1.6.1.1 监 视 器：≥19″ 高分辨率彩色显示器 扫描方式：逐行扫描，高分辨率。 1.6.1.2 探头接口：≥3个 1.6.1.3 10.4英寸LCD操作触摸屏 1.6.1.4 操作控制台可电动调节高度，并可左右转动 1.6.2探头规格 1.6.2.1频率：超宽频、变频探头, 工作频率明确显示 变频探头中心频率可选择≥2种，多普勒可选不同频率 1.6.2.2 类型：高频探头中心频率≥10MHz 1.6.2.3 振子：腔内容积探头阵元数≥192振子 1.6.2.4 B/D兼用：线 阵：B/PWD 凸 阵：B/PWD 相控阵：B/PWD/CWD 1.6.2.5穿刺导向：可配穿刺导向装置 1.6.2.6具有实时立体成像探头 1.6.3二维灰阶显像主要参数： 1.6.3.1扫描： 电子线阵：超声频率6.0— 15.0MHz，采用面阵、线阵探头技术，支持空间复合成像、编码激励； 电子凸阵：超声频率2.0 — 8.0MHz，该探头支持空间复合成像、频率复合成像、B-Flow等功能； 容积凸阵：超声频率2.0 —8.0 MHz，该探头支持空间复合成像、频率复合成像、编码激励、组织多普勒等功能； 腔内容积凸阵：超声频率4.0 —9.0 MHz，该探头支持空间复合成像、频率复合成像、编码激励、组织多普勒等功能；扫描角度达到179°(2D)×120°(3D) 1.6.3.2扫描速率：扇扫探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥70帧/秒 容积探头实时扫描速率达40容积/秒 1.6.3.3扫 描 线：每帧线密度≥230超声线 1.6.3.4发射声束聚焦：发射≥8段 1.6.3.5接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理 接收超声信号动态范围180 dB 1.6.3.6数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bits 1.6.3.7谐波成像基波频率个数≥2 1.6.3.8回放重现：灰阶图像回放≥4000幅、回放时间≥180秒；4D图像回放128容积 1.6.3.9预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。 1.6.3.10增益调节：B/M可独立调节 STC分段≥8 1.6.3.11 放大功能：实时任意区域局部放大功能 1.6.3.12 空间分辨率：符合GB10152-1997国家标准。 1.6.4频谱多普勒： 1.6.4.1方式：脉冲波多普勒：PWD；连续波多普勒：CWD 1.6.4.2多普勒发射频率 相控阵： 1.76－3.0MHz 电子线阵：5.0－10.0MHz 电子凸阵：2.0－3.33 MHz 容积凸阵：3.0 －5.0MHz 1.6.4.3最大测量速度： PWD：血流速度最大7.6m/s CWD：血流速度最大10.2m/s 1.6.4.4最低测量速度：≤1mm/s(非噪声信号) 1.6.4.5显示方式：B、B/D、B/M、B＋B、D 1.6.4.6电影回放：≥600秒 1.6.4.7零位移动：≥6级 1.6.4.8取样宽度及位置范围：宽度0.7mm至15mm；分级 1.6.4.9显示控制：反转显示(左/右；上/下)零移位、 B—刷新(手控、时间)、D扩展、B/D扩展，局放及移位 1.6.5彩色多普勒 1.6.5.1显示方式：速度分散显示、能量显示，速度显示、分散显示、 BDF/MDF、BDF/MDF/FFT 1.6.5.2扇形扫描角度：10°— 113°选择； 1.6.5.3 彩色显示帧频： 扇扫探头、最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥28帧/ S 1.6.5.4显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20° 1.6.5.5显示控制：零位移动分±15级、黑/白与彩色比较、彩色对比 1.6.5.6彩色增强功能：彩色多普勒能量图(CDE) 1.6.5.7彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤3mm/s（非噪声信号） 1.6.6超声功率输出调节： B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调 D、高档彩色多普勒超声诊断仪 用途：用于妇产科、腹部、心脏、新生儿、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管及科研的高档次实时三维彩色多普勒超声诊断仪，尤其在妇产科、腹部、乳腺、泌尿领域具有突出优势，满足产科超声诊断，妇科疑难病例超声诊断，胎儿畸形产前诊断及科研。 1、技术参数： 1.1彩色多普勒超声波诊断仪包括： 1.11 高分辨率彩色逐行液晶显示器 ≥19英寸 1.12 全数字化彩色超声诊断系统主机 1.13 数字化二维灰阶成像单元 1.14 数字化彩色多普勒单元 1.15 数字化频谱多普勒显示和分析单元 1.16 数字化能量血流成像单元 1.17 ★HD-Flow超高细微分辨血流技术，双向PDI 编码显示血流方向和密度信息，对微小血管显示的高度灵敏度， 减少彩色过溢， 支持所有探头 1.18 全数字波束形成器 1.19 实时二维扫描成像组件 1.20 实时三维扫描成像组件 1.21 编码激励技术 1.22组织二次谐波成像 1.23 凸型扩展技术，用于二维和彩色血流 1.24 组织多普勒成像技术 1.25 频率复合成像技术FFC，屏幕可显示 1.26 实时三同步能力 1.27实时空间复合成像用于腹部和线阵探头（声束偏转线数均可调， 均分成3,5,7,9,11），级别可调，应用于2D, 3D，CFM、PD、HD-Flow和STIC模式，加CFM后此技术不取消(附图证明) 1.28 智能化斑点噪声抑制技术，可调级别6级，应用于所有成像模式，与基础图像双侧对比，可实时或后处理实现 1.29弹性成像及定量分析：色棒指导医生操作，可以在单平面及多切面下进行成像，通过彩色编码反映组织软硬度。通过数值或曲线形式快速获取相应区域之间的应变及软硬度比值，曲线上的虚线及指示标可直观地进行弹性定量分析数据有效性的评估。 1.30 二维、胎儿面部三维成像，频谱多普勒模式自动图像优化调整 1.31 一体化实时立体成像技术, 容积成像速率达到40容积/秒 1.32 β View 容积探头扫查角度自动偏转技术，支持腔内，血管／小器官，经颅微凸容积探头 1.33 SonoNT自动颈后透明层厚度测量，在获取合适切面的前提下，可自动识别早孕期胎儿颈后透明层的边界，并自动测量颈后透明层厚度，帮助使用者通过超声检查结果有效地评估21三体及18三体综合症等染色体异常的风险率 1.34 SonoRender Start: 智能三维重建，可自动识别胎儿及周围组织结构并自动调整容积取样框位置及大小，帮助使用者能快速获得胎儿表面三维容积结构的工具，提高工作效率 1.35 ★SonoIT: 颅内透明层自动测量功能：在孕期11-13周+6天内,获取合适切面的前提下，系统可识别胎儿颅内透明层边界（即第四脑室宽度），并获得自动测量颅内透明层的厚度，如此结构消失，可在早孕期高度提示有开放性脊柱裂的可能。 1.36 SonoBiometry: 胎儿生长指标自动测量功能：在获取合适切面的前提下，系统可自动识别测量临床所需的胎儿双顶径，头围，腹围及股骨长度等多个参数，帮助使用者提高工作效率，快速获取评估胎儿生长发育状况的有效指标 1.37 ★高分辨容积成像功能通过全新的容积处理方式，增强容积图像的细节显示，提高图像真实感，加强临床诊断信心。 1.38 智能可变光源系统通过虚拟光源位置的改变可得到常规容积成像难以获得的多方位容积增强显示，提供更多临床信息。 1.39 反转成像模式，显示低回声或液性暗区的立体结构，结合VOCAL可对低回声区域的不规则体积进行测量 1.40 2D/3D直方图技术，作用于2D/CFM/PD模式，可计算灰度直方图和彩色直方图 1.41 宽景成像技术，支持所有凸阵和线阵探头，可自由进退和测量 对3D/4D图像具有MagicCut“魔术剪”功能，可随意切除3D组织或伪像：可分别切除2D或CFM或者2D+CFM一起切除 1.42 容积对比成像技术，对容积数据进行多切面采集和处理，有效地的抑制噪音， 显示具有厚度信息的平面，极大提高A、C平面的对比分辨率。所有容积探头均支持此技术。支持3D/4D两种模式。 1.43 ★OmniView自由解剖切面, 用于3D/4D数据或存储的容积数据，对于不规则结构在提高对比分辨率的条件下可以获取任意切面，提供“Actual”，“Projection” 两种 成像模式，用直线，弧线，曲线，轨迹四种切割方法可显示子宫内膜、胎儿四肢、脊柱、心脏，血管等任意形状的结构和狭窄程度。 1.44 断层超声显像技术，通过对于一个容积图像采用同屏的平行多切面显示方法，可以在立体空间X/Y/Z三个垂直切面进行平行的多切面同屏显示 ，并支持测量，使得分析和动态纪录更加简单，切面间的间隔可以调节，支持3D/4D，Volume Cine, STIC 和静态VCI模式 1.45 B-Flow二维灰阶血流成像，可直接观察血流动力学特性和血管壁结构,彻底消除在彩色血流图方式下观察血管时彩色图叠加造成的图像遮盖和彩色混叠伪影 1.46 Scan Assistant扫描助手，遵循主要超声协会（SMFM, AIUM, ACR, ACOG）的指南，防止操作者漏掉重要的检查内容，并可完全按照客户定制，每项检查都有子菜单，允许进行测量和标注，可以传输到DICOM用于进行扫查质量控制，保证扫查的内容的一致性。 1.47 ★对比谐波造影功能，支持二维、经腹部容积、经阴道容积和经颅容积探头 1.48 实时4D支持腹部，小器官，腔内( 经阴道、经直肠)，小儿头颅(微凸)等类型容积探头 1.49 系统支持多语言操作界面（包括中文） 1.50 设备到货时，为该机器的最新硬件和软件版本； 1.2测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式) 一般测量（包括腹部、泌尿、小器官（包括甲状腺、乳腺等）等软件包） 妇、产科测量 心脏功能测量 多普勒血流测量与分析 外周血管测量与分析 定量立体组织测量计算 定量能量直方图显示 1.3图像存储与(电影)回放重现单元 1.3.1 超声图像静态、动态存储，以剪贴板形式显示在荧屏上，能以鼠标调用 1.3.2 可对回放的图像调节增益、基线、彩色图类型、扫描速度 1.3.3一体化病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等。 1.4输入/输出信号： 输入：S-Video，复合视频 输出：复合视频、RGB彩色视频、S—视频、USB、VGA DICOM 3.0接口 1.5图像管理与记录装置： 超声图像存档与病案管理系统（动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像） 4D-View脱机原始数据分析和处理功能，实现与主机相同的3D分析功能，包括TUI/VCI/VOCAL/SRI/MagiCut等。数据可通过DICOM接口或者DVD光盘传输。 硬盘500GB , 动静态图像图像储存大于等于400GB CD－RW/DVD -RW刻录机 USB接口≥6个，支持USB移动存储设备 1.6技术参数及要求： 1.6.1系统通用功能： 1.6.1.1 监 视 器：≥19″ 高分辨率彩色显示器 扫描方式：逐行扫描，高分辨率。 1.6.1.2 探头接口：≥3个 1.6.1.3 10.4英寸LCD操作触摸屏 1.6.1.4 操作控制台可电动调节高度，并可左右转动 1.6.2探头规格 1.6.2.1频率：超宽频、变频探头, 工作频率明确显示 变频探头中心频率可选择≥2种，多普勒可选不同频率 1.6.2.2 类型：高频探头中心频率≥10MHz 1.6.2.3 振子：腔内容积探头阵元数≥192振子 1.6.2.4 B/D兼用：线 阵：B/PWD 凸 阵：B/PWD 相控阵：B/PWD/CWD 1.6.2.5穿刺导向：可配穿刺导向装置 1.6.2.6具有实时立体成像探头 1.6.3二维灰阶显像主要参数： 1.6.3.1扫描： 容积微凸阵：超声频率3.0-9.0MHz，该探头支持空间复合成像、频率复合成像、编码激励、组织多普勒等功能； 电子凸阵：超声频率2.0 — 8.0MHz，该探头支持空间复合成像、频率复合成像、B-Flow等功能； 容积凸阵：超声频率2.0 —8.0 MHz，该探头支持空间复合成像、频率复合成像、编码激励、组织多普勒等功能； 腔内容积凸阵：超声频率4.0 —9.0 MHz，该探头支持空间复合成像、频率复合成像、编码激励、组织多普勒等功能；扫描角度达到179°(2D)×120°(3D) 1.6.3.2扫描速率：扇扫探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥70帧/秒 容积探头实时扫描速率达40容积/秒 1.6.3.3扫 描 线：每帧线密度≥230超声线 1.6.3.4发射声束聚焦：发射≥8段 1.6.3.5接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理 接收超声信号动态范围180 dB 1.6.3.6数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bits 1.6.3.7谐波成像基波频率个数≥2 1.6.3.8回放重现：灰阶图像回放≥4000幅、回放时间≥180秒；4D图像回放128容积 1.6.3.9预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。 1.6.3.10增益调节：B/M可独立调节 STC分段≥8 1.6.3.11 放大功能：实时任意区域局部放大功能 1.6.3.12 空间分辨率：符合GB10152-1997国家标准。 1.6.4频谱多普勒： 1.6.4.1方式：脉冲波多普勒：PWD；连续波多普勒：CWD 1.6.4.2多普勒发射频率 相控阵： 1.76－3.0MHz 电子线阵：5.0－10.0MHz 电子凸阵：2.0－3.33 MHz 容积凸阵：3.0 －5.0MHz 1.6.4.3最大测量速度： PWD：血流速度最大7.6m/s CWD：血流速度最大10.2m/s 1.6.4.4最低测量速度：≤1mm/s(非噪声信号) 1.6.4.5显示方式：B、B/D、B/M、B＋B、D 1.6.4.6电影回放：≥600秒 1.6.4.7零位移动：≥6级 1.6.4.8取样宽度及位置范围：宽度0.7mm至15mm；分级 1.6.4.9显示控制：反转显示(左/右；上/下)零移位、 B—刷新(手控、时间)、D扩展、B/D扩展，局放及移位 1.6.5彩色多普勒 1.6.5.1显示方式：速度分散显示、能量显示，速度显示、分散显示、 BDF/MDF、BDF/MDF/FFT 1.6.5.2扇形扫描角度：10°— 113°选择； 1.6.5.3 彩色显示帧频： 扇扫探头、最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥28帧/ S 1.6.5.4显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20° 1.6.5.5显示控制：零位移动分±15级、黑/白与彩色比较、彩色对比 1.6.5.6彩色增强功能：彩色多普勒能量图(CDE) 1.6.5.7彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤3mm/s（非噪声信号） 1.6.6超声功率输出调节： B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调 |
| 售后服务 要求 | 1、提供技术资料、中英文操作手册 2、厂家必须在广东省有固定售后服务工作站（提供工程师电话和技术维修力量情况和维修的详细地址及联系方式）。专业工程师免费现场安装 3、设备安装后在使用科室提供操作及维护培训 4、免费提供技术咨询、软件升级 5、保证供应仪器的维修与配件 6、12小时响应，24小时到达现场维修 |  |
| 验收方式 | 设备安装调试正常使用一个月后由使用科室、设备科、分管领导、厂家代表、中标商代表在场进行验收，保修期从验收合格之日起计。 |  |
| 报价要求 | 报价以人民币报价，为工地交货价。货物总价内包含相关的费用有：原材料和配件费、深化设计、生产加工、安装、调试，通过有关主管部门的验收，运至合同指定地点的包装、运输、装卸、保险，技术培训，检查、检验，及保修、利润、风险金、国家规定的各项税费。 |  |
| 其他 | 付款方式：全部设备验收合格后30日内付全款95%，余款5%在设备验收合格一年内付清。 |  |
|  | 交货期：60个日历日 |  |
|  | 质保期：设备安装调试验收合格后质保期一年。在质保期内，设备零配件及其维修的所有费用全免，负责终身维修。保期修后维护和维修厂家只能收取更换材料成本费，不能收取人工费及其它任何费用，负责设备终身免费升级，在投标时需制造商（国产）或全国总代理（进口产品）出具保证函。 |  |
|  | 交货地点：深圳市龙华新区人民医院使用科室 |  |
|  | 其他需说明的事项：有无进口审批。有 |  |

## 第二节  项目实质性要求和条件

重要提示：

投标人对采购文件中规定的《实质性技术性能表》有任何重大偏离的，其投标将被拒绝。

### 实质性技术性能表

| 序号 | 名称 | 需求说明 | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |